| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Выделенная сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер одноразовый стерильный, с закручивающейся крышкой, с лопаткой для забора анализов, 30мл | шт | 500 | 50 | 25 000 |
| 2 | Пробирка одноразовая цилиндрическая стерильная с пробкой, Aptaca 10 мл, 16х100 мм, с винтовой крышкой, без делений, стерильная, п/с | шт | 100 | 200 | 20 000 |
| 3 | Петля микробиологическая диам. 5 мм (1уп.-5шт.) | шт | 50 | 1000 | 50 000 |
| 4 | Крафт-бумага для упаковки посуды(Оберточная бумага) | Упак (кг) | 15 | 400 | 6 000 |
| 5 | Фильтровальная бумага «ФС» средней фильтрации 200х200 мм, пачка 1 кг | кг | 5 | 4200 | 21 000 |
| 6 | Наконечники в штативе, стерильные, с фильтром, 1000мкл/100шт | Упак | 2 | 1000 | 2 000 |
| 7 | Лоток медицинский прямоугольный ЛМПу260-«Ока-Медик» (v= 1 л. , из нержавеющей стали) ЛМПу260/ЛМПу260 с крышкой-1л. | шт | 2 | 5000 | 10 000 |
| 8 | Петля бактериологическая стерильная, п/с 10 мкл. | шт | 1000 | 50 | 50 000 |
| 9 | Штатив для пробирок разборный ШПП-02-40, 245х115х80±2,0 на 40 гнезд | шт | 10 | 3500 | 35 000 |
| 10 | Штатив для пробирок разборный ШПП-02-20, 245х60х80±2,0, на 20 гнезд | шт | 10 | 3500 | 35 000 |
| 11 | Бокс (контейнер) для дезинфекции инструментов,20 л. | шт | 2 | 10 000 | 20 000 |
| 12 | Бикс медицинский стерилизационный КСК-12 для автоклавирования отработанных материалов | шт | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 13 | Мензурки для приема лекарств (таб. и жид.) Пластмассовые 30мл | шт | 130 | 200 | 26 000 |
| 14 | Полотенце бумажные Z-образные для диспенсера. Количество слоев два. плотность бумаги 19 гр /м,кв. ширина листа 21 см. длина листа 23 см. цвет белый | Уп. | 500 | 300 | 150 000 |
| 15 | Иглы – бабочки №23 Внутривенный периферический катетер с иньекционным клапаном 23G 0,6x19 мм. | шт | 1150 | 50 | 57 500 |
| 16 | Бахилы к аппарату "Чистые шаги" №100 Бахилы в кассетах для аппарата "Чистые шаги". Размер бахил 51 см * 15 см | уп | 30 | 1000 | 30 000 |
| 17 | Аспирационный катетор № 6 материал прозрачный поливинилхлорид медицинского назначения -матовая наружная поверхность -цветовая кодировка размеров -2 противолежащих отверстия -рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера -длина катетора -600 мм -диаметр белого катетора-SUMI 71-10 10СH/60 см – 3,33 мм | шт | 25 | 444,05 | 11 101,25 |
| 18 | Наконечники на кружку Эсмарха детский Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм стерильный, детский длина 105 мм, диаметр 6,7 мм | шт | 200 | 150 | 30 000 |
|  | Фильтр-канюля Мини-Спайк аспирационный 0,45 µм (мкм) Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | шт | 700 | 500 | 350 000 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная стерильная 4.5 (с манжеткой) Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, Длина-225мм внутренний (ID)-4,5мм внешний (OD) -6,2мм Упаковка: стерильно упакованная. | шт | 40 | 400 | 16 000 |
| 20 | Диагностические полоски на глюкозу IME-DC №50 Тест полоски IME-DC предназначены для определения уровня глюкозы в крови и используются только с глюкометром IME-DC. В каждой упаковке тест полосок есть чип, предназначенный для калибровки (установки кода тест полосок). | уп | 11 | 2183,65 | 24 020,15 |
| 21 | Пипетки одноразовые Пастера 3,0Пластиковые пипетки Пастера - это мягкие одноразовые градуированные полиэтиленовые пипетки с тонким острым носиком и резервуаром-грушей. Пипетки Пастера используются в лабораториях для забора, дозирования и переноса жидкостей. Выпускаются различных типоразмеров. Объемы 3 мл | шт | 80 | 15 | 1 200 |
| 22 | Палочки стеклянные лабораторные Палочка стеклянная (мешалка) разработана для перемешивания невязких растворов. Длина-220 мм, диаметр5 мм | шт | 30 | 20 | 600 |
| 23 | Термоконтейнер для транспортировки трансфузионных сред Термокантейнер ТМ6. Medical Store предназначен для хранения донорской крови еекомпонентов.Рабочая температура(поддерживаемая)+6+8.Рабочая время тер-моконтейнера удерживается регенеруемыми хладаген тами. Термоконтейнер изготовлен из пенопилистирола .Наружная поверхность защищена синтетическим материалом. Вместимость 6л.Длина- 345 мм, ширина --175 мм,высота -235мм. В комплект входит 3 хладагента | шт | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 24 | Винты костные ( сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная, диаметр резьбы 3,5мм, длина 24 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 25 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная, диаметр резьбы 3,5мм,длина 26 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 26 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 3,5мм,длина 28мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 27 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий, резьба полная диаметр резьбы 4,5мм, длина 24 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 28 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм,длина 26 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 29 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм, длина 28 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 30 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм,длина 30 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 31 | Пластина костная Пластина реконструктивная, прямая, винты саморезы с диаметром 3,5мм, 5отв.длина-102мм | шт | 5 | 18 000 | 90 000 |
| 32 | Пластина костная Пластина реконструктивная прямая,винты саморезы с диаметром 4,5мм, 7 отверстие длина 120мм | шт | 5 | 18 000 | 90 000 |
| 33 | ПДСII (PDSII) Нить хирургическая мононить Монофиламентный синтетический рассасывающийся мононить,цвет фиолетовый, стерильный. Условный размер USP№6.0 metric(0.7Ph.Eur) длиной 70см,(петля) на двух колючих иглах 3/8 окружности размер иглы 13мм и поставляться в виде атравматики. Изготавливают из полидоксанона. | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 34 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет Условным №2 metric(5Ph.Eur) размер иглы 40мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматики. | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 35 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1 metric(4Ph.Eur) размер иглы 48мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 36 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1metric (4Ph.Eur) размер иглы 40мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 37 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №0 metric(3,5Ph.Eur) размер иглы 30мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 38 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №2/0 metric(3Ph.Eur) размер иглы 31мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 39 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1 metric (4Ph.Eur) размер иглы 31мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 40 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимер гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №3/0 metric (2Ph.Eur) размер иглы 26мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 41 | Инфракрасный термометр, предназначенный для стационарной установки на стену или штатив. · Автоматическое измерение температуры тела на расстоянии: 5см~10см · Точность определения температуры: ±0.2 градуса · Автоматическая сигнализация при определении повышенной температуры; · Аккумуляторная батарея: Li-ion 18650, рассчитана на два дня автономной работы; · Зарядка: мини USB DC 4.2-5В в комплекте · Способ установки: настенный или штатив трипод · Температурный режим: 10℃~40℃ (рекомендуется 15℃~35℃) · Инфракрасный диапазон измерения температуры: 0~50℃ · Цифровой дисплей · Время отклика: 0,5 с Размеры: 170*115*140мм | шт | 3 | 15 000 | 45 000 |