| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манипуляционный столик с двумя выдвижными ящиками Описание: Высота 100см, ширина (боковая) 40см, длина 63см, глубина задвижек 12см, полки 2шт, расстояние между полками 23см, колесо (диаметр) 10см, 2 из которых оснащены тормозным устройством. Ручка –дуга боковые для перемещения. | шт. | 3 | 330000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Манипуляционный столик 1 -ящик Описание: Высота 80см, ширина (боковая) 40см, длина 60см, глубина задвижек 12см, расстояние между ящик 68см, на колесах, 2 из которых оснащены тормозным устройством. Ручка –дуга боковые для перемещения. | шт. | 8 | 880000 |  |  |
| 3 | Аспирационный катетер №10 | шт. | 400 | 47600 |  |  |
| 4 | Аспирационный катетер №8 (синий) | шт. | 800 | 95200 |  |  |
| 5 | Аспирационный катетер №6 | шт. | 700 | 83300 |  |  |
| 6 | Аспирационный катетер №12 | шт. | 100 | 11900 |  |  |
| 7 | Катетер уретральный №10 | шт. | 20 | 1680 |  |  |
| 8 | Катетер уретральный №8 | шт. | 20 | 1680 |  |  |
| 9 | Катетер уретральный №6 | шт. | 10 | 840 |  |  |
| 10 | Сборник мочи для детей .универсальный . 100мл | шт. | 650 | 48750 |  |  |
| 11 | Контуры для ИВЛ Hamilton- G5 | шт. | 10 | 230000 |  |  |
| 12 | Спицы для остеосинтеза без упора перовидная диаметр 2,0мм, длина 400мм | шт. | 100 | 135000 |  |  |
| 13 | Травматологическая проволока d-1,0мм (моток) | катушка | 3 | 33000 |  |  |
| 14 | Травматологическая проволока d-1.2мм (моток) | катушка | 3 | 33000 |  |  |
| 15 | Очки для фототерапии однократного применения | шт. | 300 | 600000 |  |  |
| 16 | Иглы инсулиновые для шприц ручки Insupen 31G 6 мм | шт. | 200 | 4400 |  |  |
| 17 | Иглы инсулиновые для шприц ручки Insupen 30G 8 мм | шт. | 200 | 4400 |  |  |
| 18 | Спринцовка для медицинских процедур 30 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 15 | 22500 |  |  |
| 19 | Спринцовка для медицинских процедур 2500 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |
| 20 | Спринцовка для медицинских процедур 200 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |
| 21 | Спринцовка для медицинских процедур 150 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 1 | 1500 |  |  |
| 22 | Спринцовка для медицинских процедур 100 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 1 | 1500 |  |  |
| 23 | Спринцовка для медицинских процедур 50 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |