Техническая характеристика

| № | Химические реактивы | Техническая характеристика. Состав и описание должно строго соответствовать прописанной характеристике. | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический раствор 20 л | Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец Состав: Натрия флорид ……………………..<3% Азид натрия………...........................<20% Диметилол мочевина……………... <0,1% Гидрооксид натрия……………….. <1% рН: 7,0±0,1(Т=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(Е=20°) Изотонический раствор 20 л для гематологического анализатора Micros ES60 | канистра |
| 2 | Лизирующий раствор 1 л | Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия………………………….. <0,1% Четвертичная соль аммония………….. <20% рН: 10±0,5 (Т=20°С) удельное сопротивление: 230±10 Ом(Т=20°С) Описание: водный раствор, прозрачный. для гематологического анализатора Micros ES60 | флакон |
| 3 | Ферментативный раствор | Ферментативный раствор с протеолитическим действиям для очистки счетчика клеток крови. Состав: Органические буфера ....... ..........< 20% Протеолитические ферменты. .........< 1% Описание: Прозрачная жидкость. для гематологического анализатора Micros ES60 | флакон |
| 4 | Очиститель 0,5 л | Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия …………… 9% 13% Гидрооксид натрию…………… 0,26% рН: 12,4±0,5(Т=20°С) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. для гематологического анализатора Micros ES60 | флакон |
| 5 | Контрольная кровь | Три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. Контрольная кровь содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Control L Control N Control H для гематологического анализатора Micros ES60 | набор |
| 6 | Амилаза | Кинетический метод определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче с использованием хлор-нитрофенол-а-й-мальтотриозида (CNPG3) MES буфер рН 6,0 100 ммоль/л 2-хлор-4-нитрофенил-а-О-мальтотриозид (CNPG3) 2,25 ммоль/л хлорид натрия 350 ммоль/л ацетат кальция 6 ммоль/л тиоцианат калия 900 ммоль/л азид натрия 0,095 % Амилаза Для биохимического анализатора | набор |
| 7 | С-реактивный белок | Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП-ультра) в сыворотке или плазме. R1 дилюент: TRIS буфер, 20 ммоль/л, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. R2 Латексные частицы, покрытые козьими антителами IgG к СРП, рН 7,3, азид натрия Латекс-реагент 0,95 г/л U-CRP-Cal Калибратор СРП-ультра. Человеческая сыворотка. Концентрация СРП указана на этикетке флакона. С-реактивный белок Для биохимического анализатора | набор |
| 8 | Калибратор для гематологического анализатора | многопараметрический калибратор крови, предназначенный для использования при калибровке счетчиков клеток крови калибратор 2,5 ml для гематологического анализатора Micros ES60 | набор |
| 9 | Билирубин общий | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения общего билирубина. Сульфаниловая кислота 30 ммоль/л Соляная кислота 50 ммоль/л Диметил сульфоксид (ДМСО) 7 моль/л Нитрит натрия 29 ммоль/л Билирубин общий Для биохимического анализатора | набор |
| 10 | Билирубин прямой | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения прямого билирубина. Сульфаниловая кислота 30 ммоль/л Соляная кислота (HCl) 150 ммоль/л (R2) Нитрит натрия 29 ммоль/л Для биохимического анализатора | набор |
| 11 | АСТ | Аспартатаминотрансфераза АСТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафио- лете по рекомендации МФКХ (IFCC). ТРИС-буфер (рН 7,8) 80 ммоль/л L-аcпартат 200 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) 800 E/л Малатдегидрогеназа (МДГ-MDH) 600 E/л α-кетоглютарат 12 ммоль/л АСТ10x50 ml Для биохимического анализатора | набор |
| 12 | АЛТ | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ. ТРИС-буфер (рН 7,8) 100 ммоль/л L-аланин 500 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л ЛДГ 1200 E/л α-оксоглютарат 15 ммоль/л АЛТ Для биохимического анализатора | набор |
| 13 | Креатинин | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. Пикриновая кислота 17,5 ммоль/л. Гидроксид натрия 0,29 моль/л. Креатинин, водный раствор 176,8 мкмоль/л (2 мг/дл) Креатинин Для биохимического анализатора | набор |
| 14 | Мочевина | Ферментативный колориметрический метод по Бертелоту) для прямого колориметрического определения мочевины в сыворотке или плазме. Фосфат-буфер рН 6,7 50 ммоль/л ЭДТА 2 ммоль/л салициллат натрия 60 ммоль/л нитропруссид натрия 3,2 ммоль/л гипохлорит натрия 140 ммоль/л гидроксид натрия 150 ммоль/л Уреаза 30000 Е/л Мочевина 50 мг/дл или 8,33 ммоль/л Мочевина Для биохимического анализатора | набор |
| 15 | Кальций | Колориметрический тест с о-крезолфталеином. Этаноламиновый буфер 500 ммоль/л. крезолфталеиновый комплекс 0,62 ммоль/л 8-гидрохинолин 69 ммоль/ Стандарт кальция 2,5 ммоль/л (10 мг/дл) Кальций Для биохимического анализатора | набор |
| 16 | Глюкоза | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) Для количественного определения содержания глюкозы. ТРИС-буфер рН 7,4 - 92 ммоль/л Фенол 0,3 ммоль/л Глюкозоксидаза (GOD) 15000 Е/л Пероксидаза (POD) 1000 Е/л 4-аминофеназон (4-АР) 2,6 ммоль/л глюкоза, водный раствор 5,55 ммоль/л (100 мг/дл) Глюкоза Для биохимического анализатора | набор |
| 17 | Калий | Метод с тетрафенилбороном натрия (TPB-Na). Количественное определение ионов калия Осаждающий реагент PREC Трихлоруксусная кислота (ТХК) 0.3 моль/л Реагент 1 TPB-Na Тетрафенилборон натрия (TPB-Na) 0.2 моль/л Реагент 2 NaOH Гидроксид натрия 2.0 моль/л Стандарт K-p CAL Водный раствор стандарта калия 5.0 ммоль/л Калий Для биохимического анализатора | набор |
| 18 | Холестерин | Ферментативно-колориметрический метод для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Pipes-буфер рН 6,9 90 ммоль/л Фенол 26 ммоль/л пероксидаза 1250 Е/л холестеринэстераза 300 Е/л холестериноксидаза 300 Е/л 4-аминофеназон 0,4 ммоль/л холестерин 200 мг/дл или 5,17 ммоль/л Холестерин Для биохимического анализатора | набор |
| 19 | Контрольная сыворотка | Калибратор с известными значениями компонентов Для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях Контрольная сыворотка Калибратор- Для биохимического анализатора | набор |
| 20 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка (человека) с нормальными и патологическими значениями Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Контрольная сыворотка норма Для биохимического анализатора | набор |
| 21 | Общий белок | Биуретовый метод. Для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке. калия-натрия тартрат 15 ммоль/л иодид натрия 100 ммоль/л иодид калия 5 ммоль/л сульфат меди (II) 15 ммоль/л. Стандарт общего белка (бычий альбумин), водный стандарт 70 г/л (7,0 г/дл) Общий белок Для биохимического анализатора | набор |
| 22 | Системный раствор | Системный раствор Для биохимического анализатора | литр |
| 23 | Магний | Колориметрический тест для количественного определения магния в сыворотке магний Амино-метилпропанол 1 ммоль/л ЭГТА (EGTA) 0,21 ммоль/л Калмагит 0,30 ммоль/л Раствор магния 0,824 ммоль/л (2 мг/дл) Для биохимического анализатора | набор |
| 24 | Железо | Колориметрический тест (tptz) для количественного определения железа сыворотки. Цитратный буфер рН 2,2 50 ммоль/л Аскорбиновая кислота (порошок) 113,5 ммоль/лю Трипиридил-триазин (TPTZ) 9,6 ммоль/лю Железо, водный стандарт 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) Железо Для биохимического анализатора | набор |
| 25 | Креатинкиназа | Контрольная сыворотка (человека) с известными значениями общей креатинкиназы и сердечной фракции креатинкиназы Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Креатинкиназа Для биохимического анализатора | набор |
| 26 | Тромбин тест | Тромбо тест на 400 определений Состав: • Тромбин человека, лиофильно высушенный, с активностью ~100 Международных единиц (МЕ) во флаконе (1,0 мл) – 2 флакона; • Стабилизатор (1,0 мл) – 1 флакон. Набор предназначен для проведения 200 макро- или 400 микроопределений. | набор |
| 27 | Контрольный р-р мочи | Для мочевого анализатора Laura smart Контрольные растворы мочи норма и патология. Во флаконах | флакон |
| 28 | Кювета реакционная | Реакционные кюветы в упаковке 700 штук Предназначенные для коагулометра | упаковка |
| 29 | Шарики стальные | Для фиксации времени образования сгустка 1600 шт в уп для коагулометра | упаковка |
| 30 | ОЖСС | Колориметрический тест для количественного определения общей железосвязывающей способности сыворотки Насыщающий раствор железа 500 мкг/дл Осаждающий реагент: Карбонат магния (порошок) ОЖСС- определении Для биохимического анализатора | набор |
| 31 | Рем комплект | Ремонтный комплект на гематологический анализатор Micros ES-60. | комплект |
| 32 | Кюветы | Кюветы на анализатор BS-120 и BS-200 | шт |
| 33 | Ремкомплект | Ремкомплект на водяную помпу для биохимического анализатора Flexor E | шт |
| 34 | Ремкомплект | Ремкомплект на вакумную помпу для биохимического анализатора Flexor E | шт |

Вниманию потенциальных поставщиков!

1. Выдержка из Глава 2 Пункт 11, п.п.1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

Предоставление потенциальными поставщиками недостоверной информации по квалификационным требованиям или требованиям к товарам и услугам -  является основанием для включения в перечень недобросовестных поставщиков.