| № | Наименование товара и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кюветы реакционная 700 шт/ упак для кооагулографа TS-4000. | уп | 8 | 471600 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Набор реагентов для определения протромбинового времени, для оценки системы гемостаза. (Тест с жидким реагентом) на 500-1000 определений. | набор | 5 | 97500 |  |  |
| 3 | Тест на сифилис на 1000 определений. Реагент- 1*10,0 ml, Positive Control -0,500ml, Negative Control-0,500ml, Слайд-2 шт, Палочки для смешивания-100 шт. Срок годности 12.2019г. | набор | 7 | 58800 |  |  |
| 4 | Набор контрольных реагентов крови для исследования гемостаза Плазма-контроль 1. Контроль плазма I, на 1,0мл - во флаконе 2. Контроль плазма II, на 2,0мл - во флаконе Срок годности 12.2019г. | Набор | 1 | 8700 |  |  |
| 5 | Щелочная фосфатаза ALP | набор | 1 | 9380 |  |  |
| 6 | АСТ | набор | 5 | 61900 |  |  |
| 8 | Железо | набор | 2 | 44100 |  |  |
| 9 | КФК Креатинфосфокиназа | набор | 1 | 28150 |  |  |
| 10 | Мочевина | набор | 5 | 53900 |  |  |
| 11 | Креатинин | набор | 4 | 38680 |  |  |
| 12 | Глюкоза | набор | 5 | 50945 |  |  |
| 13 | Общий белок | набор | 5 | 35400 |  |  |
| 14 | Билирубин общий | набор | 2 | 36970 |  |  |
| 15 | Билирубин прямой | набор | 1 | 18485 |  |  |
| 16 | Магний -01 | набор | 2 | 28500 |  |  |
| 18 | Калий -11 ( К ) | набор | 4 | 113960 |  |  |
| 19 | Кальций (СА) | набор | 2 | 19160 |  |  |
| 20 | Фосфор ( Р ) | набор | 1 | 8660 |  |  |
| 21 | Общий холестерин | набор | 2 | 28560 |  |  |
| 22 | Альфа амилаза | набор | 1 | 18980 |  |  |
| 23 | Одноразовые электроды | шт | 500 | 100 000 |  |  |