| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды чашечковые к аппарату Нейрон-спектр -5 | шт | 30 | 6000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Контуры для аппарата ИВЛ Babylog-8000 (детский) с камерой увлажнителя | шт | 20 | 500000 |  |  |
| 3 | Дыхательный контур реанимац.1,6м для новорожденных с дополнительным шлангом дыхат.0,8м для ИВЛ SLE-5000 с камерой увлажнителя | шт | 20 | 460000 |  |  |
| 4 | Фильтры антибакт.для ИВЛ (взрослым) | шт | 1000 | 270000 |  |  |
| 5 | Удлинитель инфузионных насосов 150см Luer-Lock (BALTON) | шт | 1000 | 270000 |  |  |