| № | Наименование товара и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлон Анти-А | фл | 10 | 12000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Цоликлон Анти-В | фл | 10 | 12000 |  |  |
| 3 | Цоликлон Анти-АВ | фл | 10 | 12000 |  |  |
| 4 | Цоликлон Анти-D супер | фл | 20 | 24000 |  |  |
| 5 | Вакуумная пробирка пластиковая с гелем и активатором свертывания 5 мл с желтой крышкой 6мл | шт | 500 | 30495 |  |  |
| 6 | Игла (бабочка) двусторонняя для вакуумного взятия венозной крови | шт | 500 | 22500 |  |  |
| 7 | Стандартный одноразовый пластиковый держатель | шт | 7000 | 420000 |  |  |
| 8 | Вакуумная пробирка стеклянная с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (1:9) (крышка голубого цвета) | шт | 500 | 28370 |  |  |
| 9 | Пробирки вакуумные пластиковые для сыворотки BD Vacutainer, с активатором свертывания (кремнезем) 6 мл, 13*100мм цвет крышки красный | шт | 6000 | 411960 |  |  |
| 10 | Игла FLASHBAC 22 G с прозрачной камерой для визуального тока крови | шт | 6500 | 422500 |  |  |
| 11 | Пробирки BD Vacutainer, для гематологических исследований K2 EDTA, пластик цвет крышки сиреневый 2мл 13*75мм | шт | 8000 | 392640 |  |  |
| 12 | Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8мм с иглой 21G | шт | 10000 | 438300 |  |  |
| 13 | Зонд ректальный, трубка газоотводная №10 | шт | 50 | 125000 |  |  |