Расходные материалы для полуавтоматического бактериологического

анализатора "MicroScanautoSCAN 4"

| № | Кат.номер | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1010-40 | Минеральное масло, 60 мл (MineralOil, 60 mL) | Раствор, представляющий собой силиконовое масло - 1х60мл. | 7 | 285 000 | 1 995 000 |
| 2 | B1026-10D | Системадляинокуляции PROMPT (Prompt™** Inoculation System) | Система для переноса суспензий на панели. Фасовка 60 флаконов, и 60 зондов. | 20 | 132 500 | 2 650 000 |
| 3 | B1017-70 | Панели для быстрой идентификации грибов (RapidYeast ID Panel) | RapidYeast ID предназначен для быстрой идентификации дрожжей и дрожжеподобных видов изолировано от клинических образцов.Резюме и принципы Изменения хромогенных и обычных тестов, используемых для идентификации дрожжей изолированых из клинических образцов.Быстрое определение группы Дрожжи на панелях, которые используют 27 обезвоженных лунок после внесения суспензии дрожжей. | 1 | 750 000 | 750 000 |
| 4 | B1017-211 | Комбинированные панели для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, тип 33 (POS Combo 33) | Панели для грам.позитивных микроорганизмов, комбинированные с антибиотиками, хромогенные тип 33(Фосфатаза, пиролидонил, нафтиламид, галактопиранозид, хлорид натрия, пируват, бета-лактомаза, глюкоза, сахароза, сорбит, рафиноза, арабиноза, мочевина, лизин, аргинин, онитин, цитрат, малонат, антибиотики, для идентификации грамм позитивных микроорганизмов, и определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллин/клавунат, ампициллин, ампициллин/сульбактам. цефокситинскрин лунка. цефтриаксон. ципрофлоксацин. клиндамицин. даптомицин.эритромицин. гентамицин.гентамицинсинерджискрин. индуцибельныйклиндамицин тест. левофлоксацин. линезолид. моксифлоксацин. нитрофурантоин. оксациллин. пенициллин. рифампин. стрептомицин синерджискрин. синерцид.тетрациклин. триметаприм/сульфаметоксазол.ванкомицин.(всего 22 антибиотика на панели). | 30 | 88 366 | 2 650 980 |
| 5 | B1016-137 | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 (NEG BP Combo 42) | Панели NegBreakpointCombo 42 - панели предназначены для использования при определении антимикробной чувствительности агента и / или идентификации до вида аэробных и факультативно анаэробных грамотрицательных микроорганизмов. Изменения традиционных и хромогенных тестов используются для определение ферментативных и не ферментативных грамотрицательных микроорганизмов . | 15 | 175 000 | 2 625 000 |
| 6 | B1012-10B | Панели для идентификации гемофилов и нейссерий (Rapid HNID Panel) | Система HNID ® предназначены для быстрой идентификации и обнаружения по продукции β-лактамаз видов Neisseria, Haemophilus, Branhamella и Gardnerella | 1 | 98 000 | 98 000 |
| 7 | B1010-44A | Сульфаниловая кислота, 30 мл (0.8% SulfanilicAcid, 30 mL) | Сульфаноловая кислота предназначен для проведения реакции на панелях. Фасовка:1фл х 30 мл | 1 | 48 000 | 48 000 |
| 8 | B1010-45A | Диметил-Альфанафтиламин, 30 мл (0.5% N,N-Dimethyl-alpha-naphthylamine, 30 mL) | Диметил-альфа-нафтиламин предназначен для проведения реакции на панелях Фасовка:1фл х 30 мл | 1 | 48 000 | 48 000 |
| 9 | B1010-43A | Гидроксид Калия, 30 мл (40% PotassiumHydroxide, 30 mL) | Гидроаксид калия- предназначен для проведения реакции на панелях Фасовка:1фл х 30 мл | 2 | 72 500 | 145 000 |
| 10 | B1010-42A | Альфа Нафтол, 1,5 г (5% AlphaNaphthol, 1,5 g) | Альфа-нафтол реагент предназначен для проведения реакции на панелях .Фасовка:1фл х 30 мл | 1 | 76 000 | 76 000 |
| 11 | B1012-30B | Реагент Пептидазы, 30 мл (PeptidaseReagent, 30 mL) | Раствор, представляющий собой смесь 2-Метоксиэтанола, уксусной кислоты, натрия додецил сульфата, N,N-диметилформамида, диметилформамида в воде, для проведения реакций - 1х30мл. | 1 | 48 010 | 48 010 |
| 12 | B1010-48A | Хлорид железа, 30 мл (10% FerricChloride, 30 mL) | Реагент хлорид железа - предназначен для проведения реакции на панелях Фасовка:1фл х 30 мл | 1 | 48 000 | 48 000 |
| 13 | B1010-41A | Реагент Ковача, 30 мл (Kovac’sReagent, 30 mL) | Раствор, представляющий собой смесь изоамилового спирта, гидроксида натрия, хлорида калия, соляной кислоты (11.2%), хлорида натрия в воде | 1 | 97 500 | 97 500 |
| 14 | B1010-51 | Запечатанные полоски (SealStrips) | Полоски предназначенные для наклеивания на панели. | 2 | 385 000 | 770 000 |
| 15 | B1013-4 | Насадки для переноса суспензии для обычных панелей (Inoculator-D Set) | Одноразовые насадки для переноса суспензий, для обычных панелей. Фасовка: 1 уп.х240 шт. | 6 | 399 000 | 2 394 000 |
| 16 | 5536-1001 | Пластина светорассеивателя Photodiodeshield | Пластина светорассеивателя | 2 | 83 300 | 83 300 |
|  | Итого: 14 526 790 тенге |