| № | Наименование оборудования/оснащения и медицинских изделий | кол-во на 200 коек | Закуп МЗ | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акушерский набор | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 2 | 640 000 | 1 280 000 |
| 3 | Аппарат для согревания в/в инфузий | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
| 4 | Вакуум-аспиратор | 12 | 100 000 | 1 200 000 |
| 5 | Вакуумный электроотсос | 12 | 100 000 | 1 200 000 |
| 6 | Водяная электрическая баня | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 7 | Дистиллятор/ Установка для получения воды очищенной и воды для инъекции (20-25 л/ч Вода тип II по ASTM, NCCLS, ISO 3696, USP.) | 2 | 350 000 | 700 000 |
| 8 | Идентификационные данные пациента одноразовый код с набором бирок для пациентов (200 браслетов в комплекте) | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 9 | Ларингоскоп с волоконным световодом | 2 | 150 000 | 300 000 |
| 10 | Набор для дренирования плевральной полости | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 11 | Набор для люмбальной пункции | 2 | 25 000 | 50 000 |
| 12 | Набор для слепой пункционной биопсии печени | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 13 | Набор эндотрахеальных трубок | 2 | 2000 | 4 000 |
| 14 | Негатоскоп общего назначения | 2 | 73 000 | 146 000 |
| 15 | Портативный электрокардиограф с возможностью автономной работы | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
| 16 | Системы обогрева пациента для взрослых | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 17 | Укладка для забора материала | 27 | 90 000 | 2 430 000 |
| 18 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 | 90 000 | 90 000 |
| 19 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке, кровотечении, эклампсии | 10 | 90 000 | 900 000 |
| 20 | Укладка для оральной регидротации | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 21 | Укладка с педикулезными средствами | 2 | 70 000 | 140 000 |
| 22 | Фонендоскоп с фиксирующей манжеткой | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 23 | Фонтан для промывки глаз | 6 | 90 000 | 540 000 |
| 24 | Ножницы для стрижки ногтей (проавтоклавированные) | 2 | 2 000 | 4 000 |
| 25 | Аптечка для оказания неотложной помощи (okc) | 3 | 5 000 | 15 000 |
| 26 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 3 | 120 000 | 360 000 |
| 27 | Бикс со стерильным перевязочным материалом, стерильный пинцет в дезинфицирующем растворе (для работы с биксом) | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 28 | Бикс со стерильными желудочными зондами, резиновыми мочевыми катетерами, наконечниками для клизм | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 29 | Комплект дозаторов с переменным объемом: 5 – 10 мкл., 10 – 100 мкл., 20 – 200 мкл., 100 – 1000 мкл. | 10 | 70 000 | 700 000 |
| 30 | Одноразовые (ограничитель операционного поля) стерильный | 1000 | 3 000 | 3 000 000 |
| 31 | Очистительные клизмы медицинский | 36 | 600 | 21600 |
| 32 | Штатив Панченко (СОЭ-метр) | 2 | 12000 | 24 000 |
|  | Всего по МО и МИ: |  |  | 13 381 600 |

При вскрытии конверта будет проверятся техническая характеристика.

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285 15 календарных дней со дня подписания договора.