| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммуногематологическая система аппарат | шт | 1 | 1 500 000 | 1500 000 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

| Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Иммуногематологическая система аппарат | Центрифуга с инкубатором в одном корпусе. Пластиковый штатив для кассет. Центрифуга: ротор на 10 кассет. 2 фазы центрифугирования. Работа центрифуги контролируется микропроцессором. Фиксированное время центрифугирования-5мин. Наличие микропроцессора. Дисплей, показывающий количество оборотов и время до окончания работы центрифуги. Инкубатор: два отделения. Две позиции, в каждой по 10 кассет, два таймера для разных периодов инкубации. Продолжительность периода инкубации от 1-99мин. Диапазон температуры инкубации 36°С-39,5°С. |