| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой инструмент Микро PEN с отсосом и ирригацией, короткий, изогнутый | шт | 1 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 |
| 2 | Ультразвуковые ножницы, вращаемые, рабочая длина 325 мм, внешняя трубка Ø 5,5 мм | шт | 1 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 |
| 3 | Электрод шпатель, овальный, прямой, 2 x 24 мм, 4 мм | шт | 5 | 5 400,00 | 27 000,00 |
| 4 | Электрод шпатель, овальный, изогнутый, 3 x 24 мм | шт | 5 | 5 400,00 | 27 000,00 |
| 5 | Электрод нож прямой, 25 мм | шт | 5 | 5 400,00 | 27 000,00 |
| 6 | Электрод ланцет, изогнутый, 20 мм | шт | 5 | 5 400,00 | 27 000,00 |
| 7 | ВЧ инструмент с активацией на инструменте, многоразовый, кабель 5м | шт | 6 | 47 700,00 | 286 200,00 |
| 8 | Биполярный пинцет, прямой, 195 MM, 1 ММ | шт | 2 | 78 300,00 | 156 600,00 |
| 9 | Биполярный пинцет, прямой, 220 MM, 2 ММ | шт | 2 | 78 300,00 | 156 600,00 |
| 10 | Биполярный пинцет, изогнутый, 220 MM, 1 ММ | шт | 2 | 78 300,00 | 156 600,00 |
| 11 | Биполярный пинцет, изогнутый, 195 MM, 2 ММ | шт | 2 | 78 300,00 | 156 600,00 |
| 12 | Биполярный кабель, L: 5 м, прямой разъем, 2-контактный штекер 29 мм | шт | 8 | 34 650,00 | 277 200,00 |
| 13 | Нейтральный электрод многоразовый, детский, 180х120 ММ | шт | 4 | 64 800,00 | 259 200,00 |
| 14 | Кабель для нейтрального электрода многоразового L: 5 м | шт | 4 | 32 400,00 | 129 600,00 |
|  | 9 584 200,00 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

| № лота | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой Микро PEN инструмент | Ультразвуковой инструмент Микро PEN с отсосом и ирригацией, короткий, изогнутый, рабочая длина 35 мм, вес 81 г, наконечник сонотрода Ø 2,0 мм, наконечник сонотрода (внутр. диам.) Ø 1,4 мм, ирригация внешняя, аспирация внутренняя | 1 | Шт | 10 дней | г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285 |
| 2 | Ультразвуковой инструмент ножницы | Ультразвуковые ножницы, вращаемые, рабочая длина 325 мм, общая длина 472 мм, внешняя трубка Ø 5,5 мм, 175 г, титан, рабочая часть вращаемая, 360°, форма рабочей части, изогнутая | 1 | Шт | 10 дней |  |
| 3 | Электрохирургический электрод | Электрод шпатель, овальный, прямой, 2 x 24 мм, Ø 4 MM | 5 | Шт | 10 дней |  |
| 4 | Электрохирургический электрод | Электрод шпатель, овальный, изогнутый, 3 x 24 мм, Ø 4 MM | 5 | Шт | 10 дней |  |
| 5 | Электрохирургический электрод | Электрод нож прямой, 25 мм, Ø 4 MM | 5 | Шт | 10 дней |  |
| 6 | Электрохирургический электрод | Электрод ланцет, изогнутый, 20 мм, Ø 4 MM | 5 | Шт | 10 дней |  |
| 7 | Рукоятка для электродов | ВЧ инструмент с активацией на инструменте, 2 кнопки(желтая-синяя) многоразовый, кабель 5м, Ø 4 MM, 3-штырьковый штепсель | 6 | Шт | 10 дней |  |
| 8 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный, прямой, длина 195 MM, бранши 1 ММ | 2 | Шт | 10 дней |  |
| 9 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный, прямой, длина 220 MM, бранши 2 ММ | 2 | Шт | 10 дней |  |
| 10 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный, изогнутый, длина 220 MM, бранши 1 ММ | 2 | Шт | 10 дней |  |
| 11 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный, изогнутый, длина 195 MM, бранши 2 ММ | 2 | Шт | 10 дней |  |
| 12 | Кабель для Электрохирургических аппаратов | Биполярный кабель, L: 5 м, прямой разъем, 2-контактный штекер 29 мм | 8 | Шт | 10 дней |  |
| 13 | Нейтральный электрод для электрохирургии | Нейтральный электрод многоразовый, детский, 180х120 ММ | 4 | Шт | 10 дней |  |
| 14 | Кабель для Электрохирургических аппаратов | Кабель для нейтрального электрода, многоразового L: 5 м, плоский штепсель | 4 | Шт | 10 дней |  |