Расходные материалы для  гематологического анализатора PENTRA 80XL

|  | Наименование | Ед. изм | Цена, в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Стоимость, в тенге |
| 1 | AbxDiluent 20 L (Изотонический раствор) | канистра | 122 428 | 21 | 2 570 988 |
| 2 | DIFFTROL (N) 2ml контрольная кровь | флакон | 198 042 | 2 | 396 084 |
| 3 | ABX Cleaner | флакон | 82 808 | 15 | 1 242 120 |
| 4 | ABX Minoclair | флакон | 79 273 | 1 | 79 273 |
| 5 | Basolyse II 1L (Реагент для базофилов) | канистра | 138 428 | 30 | 4 152 840 |
| 6 | MINOCAL Calibrator 2ml | флакон | 130 108 | 1 | 130 108 |
| 7 | Eosinofix 1L (Реагент для окрашивания эозинофилов) | канистра | 138 128 | 15 | 2 071 920 |
| 8 | Alphalyse 0,4L | канистра | 133 828 | 17 | 2 275 076 |
| Итого: |  |  |  | 12 918 409 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Абая 243

Техническая характеристика

| № №№№ | Наименование | Тех.спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABX Diluent 20L | Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, идля определения и дифференцировки клеток крови иизмерение гематокрита.Описание: Прозрачный и бесцветный водный раствор. Состав: Органический буфер < 5% Консервант < 0,1% Поверхностно-активное вещество < 0,1% Для гематологического анализатора |
| 2 | ABX DifftrolTwinPack Эй Би ЕксДифтрол Контрольная кровь (1N) | Контрольная кровь норма для гематологического анализатора |
| 3 | ABX Cleaner 1L,моющий | Ферментативный раствор, предназначенный для удаления остатков белка из измерительных камер. Предотвращает засорение гидравлической системы Состав: Органические буфера ....... ..........< 20% Протеолитические ферменты. .........< 1% Описание: Прозрачная жидкость. Для гематологического анализатора |
| 4 | ABX Minoclair 0.5L очиститель | Химический раствор, предназначенный для разрушения скоплений белка в измерительных камерах и апертурах Состав: Гипохлорит натрия …………… 9% 13% Гидрооксид натрию…………… 0,26% рН: 12,4±0,5(Т=20°С) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора |
| 5 | ABX WBasolyse II 1L (Реагент для базофилов)HITEDIFF 1L - Лизирующий раствор | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в invitroдиагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) на счетчиках форменных элементов крови HORIBA Medical. Состав: Органический буфер ...... ...... < 5% Детергент...... ...... ...... ...... < 1% Консервант ...... ...... < 0,1% Описание: Прозрачный и бесцветный водный раствор. СветочувствительныйДля гематологического анализатора |
| 6 | ABX Minocal Calibrator 2.5 ml (калибратор), | Содержимое упаковки: 2 мл Температура хранения от: 2 ° C Температура хранения до: 8 ° C Температура транспортировки от: 2 ° C Температура транспортировки: 35 ° C Срок годности после вскрытия: 1 d Опасная подготовка согласно 67/548 / EEC: Нет Опасная подготовка в соответствии с 99/45 / EEC: Нет Готовый к использованию реагент: Да Время хранения при комнатной температуре: 0 м Для гематологического анализатора |
| 7 | Eosinofix 1L (Реагент для окрашивания эозинофилов) | лизирующий раствор, предназначенный для использования в invitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) на счетчиках форменных элементов крови Состав: Органический буфер………………… < 5% Детергент …………………< 1% Спирт …………………< 10% Консервант …………………. < 0,1% Описание: Прозрачный темно-синий водный раствор. С запахом спирта. Для гематологического анализатора |
| 8 | Alphalyse 0,4L | Лизирующий раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики invitro и разработанный для лизирования эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC), а также для определения гемоглобина. Состав: Лизирующее вещество...... ......< 0,1% Детергент ...... ...... ......< 5% Описание: Прозрачный и бесцветный водный раствор.Для гематологического анализатора |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Абая 243