| № | Наименование дезинфицирующих средств | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские салфетки (дезинфицирующие) | уп | 500 | 1750000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |

Техническая спецификация

- Медицинские  салфетки не содержащие спирт, хлор и альдегиды для очистки и дезинфекции поверхностей , мед.приборов и оборудования, оптических приборов и оборудования, датчиков диагностики, эндоскопов, кувезов, поверхностей и оборудования на сан.транспорте служб ГО и ЧС, в ЛПУ (в том числе в хирургических и реанимационных отделениях, неонатологии), лабораториях, в учреждениях соц. обеспечения.

- Размер – 200х380мм

- Количество не менее 70 штук в одной упаковке

- Состав – ПП (полипропилен) не менее 15г/м2 и не более 20г/м2, гексилсинамал, бутилфенилметилпропионал, линалоол, алкил-бензил-диметиламмоний хлоридне менее 6,5%, неионные поверхностно-активные вещества (не менее 5% и не более 15%), компоненты щелочные моющие (не более 5%), комплексообразовательные агенты (не более 5%).