Приложение №1

| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски с бацитрацином (для идентификации Streptococcus pyogenes) диагностические диски, пропитанные Bacitracin 0,04 MU для идентификации и дифференциации стрептококков группы А (главным образом Streptococcus pyogenes ) и других бета-гемолитических стрептококков | Флак/50 дисков | 10 | 15000 |
| 2 | Диски с оптохином (для идентификации Streptococcus pneumoniae) диагностические диски, пропитанные оптохином, для идентификации и дифференциации Streptococcus pneumoniae и "зеленящих" стрептококков при диагностике пневмококковых инфекций | Флак/50 дисков | 10 | 20000 |
| 3 | Инулин Стерильные бумажные диагностические диски для дифференциации микроорганизмов по биохимическому признаку - ферментирования инулина | Флак/25 дисков. | 10 | 30000 |
| 4 | Диски с эскулином и желчью Стерильные бумажные диагностические диски для определения гидролиза эскулина в присутствии желчи, что имеет значение для дифференциации энтерококков от стрептококков | Флак/50 дисков | 10 | 37000 |
| 5 | Сорбит Стерильные бумажные диагностические диски для дифференциации энтеробактериальных микроорганизмов по способности использовать для роста шестиатомный спирт сорбит | Флак/25 дисков. | 10 | 15000 |
| 6 | Линейка-шаблон для измерения размеров зон задержки роста микроорганизмов Измерение диаметров зон чувствительности | Уп/ 3шт | 1 | 4500 |
| 7 | Петля микробиологическая нихромовая (сменная) в петледержателе из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой (диаметром 2мм) Предназначены для перевивки жидких культур микроорганизмов, засева Чашек Петри и косого агара, счета колоний, снятия колоний с агара и взятия различных типов биологического материала на бак.исследования. | Уп/24 шт | 1 уп. | 50000 |
|  | 171500 |

Место поставки: г.Талдыкорган  ул.Ескельды би 285

Срок и условия поставки: по заявке заказчика