Реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Тех описание | Запланированная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | 7 | набор | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 70 000 |
| 2 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) ALT0102, арт:105-000814-00, Mindray | 8 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 44 800 |
| 3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | 8 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 44 800 |
| 4 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | 6 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 73 800 |
| 5 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray | 7 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 40 600 |
| 6 | Общий белок (4*40ML) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | 7 | набор | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 24 220 |
| 7 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | 6 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 38 700 |
| 8 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | 8 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 225 200 |
| 9 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | 8 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 218 400 |
| 10 | Креатинин (2х27ml+1х18) арт: 105-004614-00 Mindray | 6 | упак | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Саркозиноксидазный метод. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 126 000 |
| 11 | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) артикул: 105-001583-00 Mindray | 6 | набор | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) артикул: 105-001583-00 Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 243 000 |
| 12 | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), арт: 105-000816-00 Mindray | 3 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), арт: 105-000816-00 Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 33 900 |
| 13 | Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray | 7 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 131 600 |
| 14 | Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray | 8 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 190 400 |
| 15 | Контрольная сыворотка норма (N), (10х5мл), арт: 105-001145-00 Mindray | 1 | упак | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 99 500 |
| 16 | Контрольная сыворотка патология (Р) артикул: 105-001146-00 Mindray | 1 | набор | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 99 500 |
| 17 | Фосфор (P) (4*40 ml) артикул: 105-000833-00 Mindray | 2 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для Фосфор (P) (4*40 ml) артикул: 105-000833-00 Mindray, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 21 000 |
| 18 | Креатинкиназа (кинетический, УФ метод) 2*35 +1*18 СК kit , арт: 105-004615-00, Mindray | 3 | набор | Двухкомпонентный набор реагентов для Креатинкиназа (кинетический, УФ метод) 2*35 +1*18 СК kit , арт: 105-004615-00, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 101 100 |
| 19 | Калий-01-Витал 50 мл В 26.01 | 7 | набор | Набор для определения концентрации калия турбидиметрическим методом без депротеинизации. В 26.01 - 50 мл Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Время анализа Температура инкубации Линейность Температура хранения Срок хранения реагентов 5 мин 18-25 °С От 2 до 10 ммоль/л 18-25°C 12 мес Все реагенты готовы к использованию. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой посуды. Используйте только бидистиллированную или деионизованную воду. | 210 000 |
| 20 | Натрий-103-Витал (энзиматич.колориметрич.псевдокинетич. метод) 65 опр В 27,103 | 5 | набор | Натрий-103-Витал (энзиматич.колориметрич.псевдокинетич. метод) 65 опр В 27,103 Все реагенты готовы к использованию. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой посуды. Используйте только бидистиллированную или деионизованную воду. | 165 000 |
| 21 | Моющий раствор CD80 1л | 8 | кан | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | 332 800 |
| 22 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | 1 | набор | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 99 500 |
|  | Итого | 123 |  |  | 2 633 820 |

1) Наличие сертифицированного производителем оборудования сервисного центра на территории РК.

2) Наличие сертифицированного производителем оборудования сервисного инженера

3) Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала

4) Полное техническое сопровождение  инженером до конца гранитного срока

5) Реагенты должны быть оригинальными от завода изготовителя оборудования, для наибольшей эффективности работы прибора, а так же для точности результатов проведенных анализов.

6) Наличие  Регистрационного  удостоверение МЗ РК

7) Наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений.