| № | Наименование товара и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест на сифилис RPR-CARBON-DAC на 1000 определений. Реагент- 1*10,0 ml, Positive Control -0,500ml, Negative Control-0,500ml, Слайд-2 шт, Палочки для смешивания-100 шт. Срок годности 12.2019г. | набор | 7 | 112000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Набор контрольных реагентов крови для исследования гемостаза Плазма-контроль 1. Контроль плазма I, на 1,0мл - во флаконе 2. Контроль плазма II, на 2,0мл - во флаконе Срок годности 12.2019г. | Набор | 1 | 10000 |  |  |