Приложение №1

| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлон анти АВ 5мл | фл | 10 | 15000 |
| 2 | Вакуумная пробирка пластиковая с фиолетовой крышкой без геля К2Е 5,4 mg | шт | 100 | 6500 |
| 3 | Р-р желатина 10% | фл | 5 | 25000 |
| 4 | Вакуумная пробирка стеклянная с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (1:9) (крышка голубого цвета) 5мл | шт | 500 | 26950 |
| 5 | Пробирки вакуумные пластиковые для сыворотки BD Vacutainer с активатором свертывания (кремнезем) 6 мл, 13*100мм цвет крышки красный | шт | 2000 | 130460 |
| 6 | Игла FLASHBA 22G с прозрачной камерой для визуального тока крови | шт | 2000 | 140000 |
| 7 | Стандартный одноразовый пластиковый держатель | шт | 2000 | 50000 |
| 8 | Пробирки BD Vacutainer для гематологических исследований К2 EDTA пластик цвет крышки сиреневый 2мл 13*75мм | шт | 6000 | 279780 |
| 9 | Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8мм с иглой 21G | шт | 8000 | 333120 |

Место поставки: г.Талдыкорган  ул.Ескельды би 285

Срок и условия поставки: по заявке заказчика