| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Выделенная сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиртовка СЛ-2 мл: 100 | шт | 3 | 6500 | 19 500 |
| 2 | Пробирка химическая ПХ1-16х150 | шт | 1000 | 150 | 150 000 |
| 3 | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2 ХС (ПЦГ) | шт | 200 | 90 | 18 000 |
| 4 | Чашка биологическая (Петри), ЧБН-2, 100*20 мм, толщ. стенки 3 мм, НС | шт | 2000 | 1200 | 2 400 000 |
| 5 | Стакан Высокие В-1- 600мл ТС (со шкалой) | шт | 3 | 2500 | 7 500 |
| 6 | Стакан В-1- 250мл ТС (со шкалой) | шт | 3 | 1480 | 4 440 |
| 7 | Стакан В-1- 100мл ТС (со шкалой) | шт | 3 | 1400 | 4 200 |
| 8 | Воронка лабораторная стекляная (В-150-230 ,диаметр воронки-150мм-высота-230мм диаметр носика- 16мм) | шт | 3 | 3300 | 9 900 |
| 9 | Пробирка одноразовая стерильная Тампон-зонд с пластиковым аппликатором в пробирке 12*150 мм., стерильный | шт | 3000 | 150 | 450 000 |
| 10 | Контейнер одноразовый стерильный, с закручивающейся крышкой, с лопаткой для забора анализов, 30мл | шт | 500 | 50 | 25 000 |
| 11 | Контейнер одноразовый стерильный с закручивающейся крышкой без лопатки для забора анализов 60 мл | шт | 1000 | 50 | 50 000 |
| 12 | Пинцет анатомический для общего назначения ПА 150*2,5мм | шт | 15 | 12000 | 180 000 |
| 13 | Пробирка одноразовая цилиндрическая стерильная с пробкой, Aptaca 10 мл, 16х100 мм, с винтовой крышкой, без делений, стерильная, п/с | шт | 100 | 200 | 20 000 |
| 14 | Ножницы хирургические, вертикально-изогнутые 140 мм | шт | 15 | 6500 | 97 500 |
| 15 | Петледержатель с рукояткой из ПВХ, L-200 мм | шт | 10 | 50 | 500 |
| 16 | Петля микробиологическая диам. 5 мм (1уп.-5шт.) | шт | 50 | 1000 | 50 000 |
| 17 | Стекло предметное 76*25*1,2мм с матовым полем зеленого цвета со шлифованными краями (уп-50шт) | уп | 5 | 1000 | 5 000 |
| 18 | Крафт-бумага для упаковки посуды(Оберточная бумага) | Упак (кг) | 15 | 400 | 6 000 |
| 19 | Фильтровальная бумага «ФС» средней фильтрации 200х200 мм, пачка 1 кг | кг | 5 | 4200 | 21 000 |
| 20 | Наконечники в штативе, стерильные, с фильтром, 1000мкл/100шт | Упак | 2 | 1000 | 2 000 |
| 21 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок УКТП-01 | шт | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 22 | Лоток медицинский прямоугольный ЛМПу260-«Ока-Медик» (v= 1 л. , из нержавеющей стали) ЛМПу260/ЛМПу260 с крышкой-1л. | шт | 2 | 5000 | 10 000 |
| 23 | Петля бактериологическая стерильная, п/с 10 мкл. | шт | 1000 | 50 | 50 000 |
| 24 | Штатив для пробирок разборный ШПП-02-40, 245х115х80±2,0 на 40 гнезд | шт | 10 | 3500 | 35 000 |
| 25 | Штатив для пробирок разборный ШПП-02-20, 245х60х80±2,0, на 20 гнезд | шт | 10 | 3500 | 35 000 |
| 26 | Штатив для пробирок разборный ШПП-02-10, 128х60х80±2,0,на 10 гнезд | шт | 10 | 3000 | 30 000 |
| 27 | Бокс (контейнер) для дезинфекции инструментов,20 л. | шт | 2 | 10 000 | 20 000 |
| 28 | Бикс медицинский стерилизационный КСК-12 для автоклавирования отработанных материалов | шт | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 29 | Аспирационный катетор № 8 материал прозрачный поливинилхлорид медицинского назначения -матовая наружная поверхность -цветовая кодировка размеров -2 противолежащих отверстия -рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера -длина катетора -600 мм -диаметр белого катетора-SUMI 71-08 8СH/40 см – 2.67 мм | шт | 55 | 444,05 | 24 422,75 |
| 30 | Мензурки для приема лекарств (таб. и жид.) Пластмассовые 30мл | шт | 130 | 200 | 26 000 |
| 31 | Полотенце бумажные Z-образные для диспенсера. Количество слоев два. плотность бумаги 19 гр /м,кв. ширина листа 21 см. длина листа 23 см. цвет белый | Уп. | 500 | 300 | 150 000 |
| 32 | Иглы – бабочки №23 Внутривенный периферический катетер с иньекционным клапаном 23G 0,6x19 мм. | шт | 1150 | 50 | 57 500 |
| 33 | Бахилы к аппарату "Чистые шаги" №100 Бахилы в кассетах для аппарата "Чистые шаги". Размер бахил 51 см * 15 см | уп | 30 | 1000 | 30 000 |
| 34 | Аспирационный катетор № 12 материал прозрачный поливинилхлорид медицинского назначения -матовая наружная поверхность -цветовая кодировка размеров -2 противолежащих отверстия -рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера -длина катетора -600 мм -диаметр белого катетора-SUMI 71-12 12CH/60 см – 4 мм т | шт | 25 | 444,05 | 11 101,25 |
| 35 | Аспирационный катетор № 10 материал прозрачный поливинилхлорид медицинского назначения -матовая наружная поверхность -цветовая кодировка размеров -2 противолежащих отверстия -рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера -длина катетора -600 мм -диаметр белого катетора-SUMI 71-10 10СH/60 см – 3,33 мм | шт | 25 | 444,05 | 11 101,25 |
| 37 | Аспирационный катетор № 6 материал прозрачный поливинилхлорид медицинского назначения -матовая наружная поверхность -цветовая кодировка размеров -2 противолежащих отверстия -рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера -длина катетора -400 мм -диаметр белого катетора-SUMI 71-06 6СH/40 см – 4,7 мм | шт | 25 | 444,05 | 11 101,25 |
| 38 | Назальная канюля малая Изготовлена из медицинского ПВХ. Устойчива к перегибам.. Безлатексная (не вызывает реакции у пациентов, склонных к аллергии на латекс). Y-образная, регулировочное кольцо, трубка-катетер, гнездовой соединитель длина 2100 мм. Расстояние между носовыми ходами —8 мм (детская) Стерильная, одноразового использования. | шт | 180 | 923,53 | 166 235,4 |
| 39 | Кружка Эсмарха одноразовая Кружка Эсмарха состоит из полиэтиленового резервуара (пакета) с нанесенными надписями и делениями, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаемой жидкости 2,0л. | шт | 340 | 500 | 170 000 |
| 40 | Иглы спинальные№22 для пункции Размер 0,70 х 88 мм №22G черные длина 90мм Для спинальной анестезии | шт | 20 | 2100 | 42 000 |
| 41 | Катетор Вазофикс №22 Канюля/катетор внутривенный периферический с инъекционным клапаном№22 (0,9 x 25mm), 36ml/min | шт | 880 | 120 | 105 600 |
| 42 | Катетор Вазофикс №24 Канюля/катетор внутривенный периферический с инъекционным клапаном№24 (0,7 х 19 мм) | шт | 830 | 120 | 99 600 |
| 43 | Термометр электронный медицински Универсальный электронный термометр, работающий на батарейках для детей измерение температуры тела в подмышечных впадинах; ректально; перорально. | шт | 74 | 2000 | 148 000 |
| 44 | Зонд для энтерального питания Размер №8 Гибкие прозрачные, термопластичные размер №8 изготовленный из медицинского ПВХ технология «замороженной поверхности» цветная кодировка пробок Luer атравматичный дистальный конец два боковых отверстия градуированный шагом 1 см рентгеноконстрастная полоска без латекса без фталатов стерильный одноразового использования длина 500 мм | шт | 10 | 342,40 | 3 424 |
| 45 | Зонд для энтерального питания размер №6 Гибкие прозрачные, термопластичные размер №6 материал — прозрачный ПВХ медицинского назначения матовая наружная поверхность цветной идентификационный код два боковых отверстия сантиметровая градуировка рентгеноконтрастная полоса (РКП) без фталатов, без латекса стерильный, одноразового использования Длина -120 см | шт | 10 | 342,40 | 3 424 |
| 46 | Желудочная трубка № 8 (синий) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 8, Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. дистальный конец зонда тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной постановки стерилен, предназначен для одноразового использования изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 120±2 см метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см открытый конец, 4 боковых отверстия Диаметр внутренний-1,7мм, Диаметр внешний-2,7мм мм. | шт | 50 | 631,30 | 31 565 |
| 47 | Желудочная трубка №10(черный) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 10, длина 110см с. Стерильный, одноразовый Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Диаметр внутренний-2,3мм, Диаметр внешний-2,7мм. | шт | 100 | 631,30 | 63 130 |
| 48 | Желудочная трубка № 12(белый) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 12, длина 110см . Стерильный, одноразовый Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Диаметр внутренний-2,8 мм, Диаметр внешний-4,0 мм. | шт | 50 | 631,30 | 31 565 |
| 49 | Желудочная трубка № 14(зеленый) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 14, длина 120см с. Стерильный, одноразовый Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Диаметр внутренний-3,3мм, Диаметр внешний-4,7 мм. | шт | 50 | 631,30 | 31 565 |
| 50 | Желудочная трубка № 16(оранжевый) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 16, длина 120см Стерильный, одноразовый Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Диаметр внутренний-3,8мм, Диаметр внешний-5,3 мм. | шт | 30 | 631,30 | 31 565 |
| 51 | Желудочная трубка № 18 (красный) Зонд желудочный (ПВХ) Fr 18, длина120см ID(мм) - 5,6 Наружный диаметр-OD(мм) -7,3 Стерильный, одноразовый Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. Диаметр внутренний-4,5мм, Диаметр внешний-6,0 мм. | шт | 30 | 631,30 | 31 565 |
| 52 | Катетер Нелатон уретральный №6 Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Имеет индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизован оксидом этилена.Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Закрытый атравматичный терминальный конец имеет 2 боковых отверстия. Длина катетера 400 ± 20 мм Внутренний диаметр - 1,1 мм; Наружний диаметр - 2,0 мм; | шт | 20 | 363,80 | 7 276 |
| 53 | Катетер Нелатон уретральный №8Стерильный, одноразовый - Урологический катетер Нелатона, (ПВХ) Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина катетера -400мм Внутренний диаметр – 1,7 мм; Наружний диаметр – 2,7 мм | шт | 50 | 363,80 | 18 190 |
| 54 | Катетер Нелатон уретральный №10Стерильный, одноразовый - Урологический катетер Нелатона, (ПВХ) Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. длина - 400 мм Внутренний диаметр -2,3мм; Наружний диаметр - 3,3 мм | шт | 50 | 363,80 | 18 190 |
| 55 | Катетер Фолея№6 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами Длина -280/300мм Внутренний диаметр – 1,1 мм Наружний диаметр – 2,0 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 56 | Катетер Фолея№8 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами. Длина -280/300мм Внутренний диаметр – 1,7 мм; Наружний диаметр – 2,7 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 57 | Катетер Фолея№10 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами Длина -280/300мм Внутренний диаметр - 2,3 мм; Наружний диаметр - 3,3 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 58 | Катетер Фолея№14 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами. Длина -400мм Внутренний диаметр - 3,3 мм;  Наружний диаметр – 4,7 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 59 | Катетер Фолея№22 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами. Длина -400мм Внутренний диаметр – 5,6 мм; Наружний диаметр – 7,3 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 60 | Катетер Фолея№24 Силиконизированный катетер Фолея 2-х ходовой размеры, cостоит из корпуса с 2-мя входными каналами. Длина -400мм Внутренний диаметр – 6,2 мм; Наружний диаметр – 8,0 мм | шт | 10 | 800 | 8 000 |
| 61 | Канюля/катетер внутривенный периферический №20 Вазофикс Одноразовый внутривенный периферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) 1,1 × 33мм | шт | 300 | 120 | 36 000 |
| 62 | Наконечники на кружку Эсмарха детский Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм стерильный, детский длина 105 мм, диаметр 6,7 мм | шт | 200 | 150 | 30 000 |
| 63 | Фильтр-канюля Мини-Спайк аспирационный 0,45 µм (мкм) Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | шт | 700 | 500 | 350 000 |
| 64 | Трубка эндотрахеальная стерильная 4.5 (с манжеткой) Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, Длина-225мм внутренний (ID)-4,5мм внешний (OD) -6,2мм Упаковка: стерильно упакованная. | шт | 40 | 400 | 16 000 |
| 65 | Трубка эндотрахеальная стерильная 6.5 (с манжетой) Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) -6,5мм внешний (OD)- 8,8 мм. Диаметр манжеты - 23 мм. Упаковка: стерильно упакованная. | шт | 20 | 800 | 16 000 |
| 66 | Трубка эндотрахеальная стерильная 3.0, (без манжетой) Используются для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в легкие и из легких. В том числе и в тех ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются, как положено, например, при критическом сужении гортани, которое может грозить удушьем. Описание продукции: эндотрахеальные трубки, стерильные, одноразовые. Изготовлены из поливинилхлорида. Дистальный конец трубки хорошо обработан и закруглен для облегчения интубации и экстубации. внутренний (ID) -3,5мм внешний (OD)-4,2 мм. | шт | 30 | 400 | 12 000 |
| 67 | Трубка эндотрахеальная стерильная 3.5, (без манжеткой) Используются для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в легкие и из легких. В том числе и в тех ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются, как положено, например, при критическом сужении гортани, которое может грозить удушьем. внутренний (ID) -3,5мм внешний (OD)-4,8 мм. | шт | 30 | 400 | 12 000 |
| 68 | Трубка эндотрахеальная стерильная 4.0, (без манжеткой) Используются для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в легкие и из легких. В том числе и в тех ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются, как положено, например, при критическом сужении гортани, которое может грозить удушьем. Описание продукции: эндотрахеальные трубки, стерильные, одноразовые. Изготовлены из поливинилхлорида. Дистальный конец трубки хорошо обработан и закруглен для облегчения интубации и экстубации внутренний (ID) -4,0мм внешний (OD)-5,5 мм. | шт | 30 | 400 | 12 000 |
| 69 | Трубка эндотрахеальная стерильная 4,5, (без манжеткой) Используются для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в легкие и из легких. В том числе и в тех ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются, как положено, например, при критическом сужении гортани, которое может грозить удушьем. Описание продукции: эндотрахеальные трубки, стерильные, одноразовые. Изготовлены из поливинилхлорида. Дистальный конец трубки хорошо обработан и закруглен для облегчения интубации и экстубации. внутренний (ID) -4,5мм внешний (OD)-6,2 мм. | шт | 30 | 400 | 12 000 |
| 70 | Трубка эндотрахеальная стерильная 6.5, (без манжеткой) внутренний (ID) -6,5мм внешний (OD)-8,9 мм. | шт | 30 | 400 | 12 000 |
| 71 | Диагностические полоски на глюкозу IME-DC №50 Тест полоски IME-DC предназначены для определения уровня глюкозы в крови и используются только с глюкометром IME-DC. В каждой упаковке тест полосок есть чип, предназначенный для калибровки (установки кода тест полосок). | уп | 11 | 2183,65 | 24 020,15 |
| 72 | Пипетки одноразовые Пастера 3,0Пластиковые пипетки Пастера - это мягкие одноразовые градуированные полиэтиленовые пипетки с тонким острым носиком и резервуаром-грушей. Пипетки Пастера используются в лабораториях для забора, дозирования и переноса жидкостей. Выпускаются различных типоразмеров. Объемы 3 мл | шт | 80 | 15 | 1 200 |
| 73 | Палочки стеклянные лабораторные Палочка стеклянная (мешалка) разработана для перемешивания невязких растворов. Длина-220 мм, диаметр5 мм | шт | 30 | 20 | 600 |
| 74 | Термоконтейнер для транспортировки трансфузионных сред Термокантейнер ТМ6. Medical Store предназначен для хранения донорской крови еекомпонентов.Рабочая температура(поддерживаемая)+6+8.Рабочая время тер-моконтейнера удерживается регенеруемыми хладаген тами. Термоконтейнер изготовлен из пенопилистирола .Наружная поверхность защищена синтетическим материалом. Вместимость 6л.Длина- 345 мм, ширина --175 мм,высота -235мм. В комплект входит 3 хладагента | шт | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 75 | Костные спицы Киршнера (сталь) Металлический стержень, проводимый через кость с трехгранной заточкой с диам.1,5мм, длина 150мм,гладкие Маломагнитные. | шт | 400 | 1700 | 680 000 |
| 76 | Костные спицы Киршнера (сталь) Металлический стержень,проводимый через кость с трехгранной заточкой с диам.1,8мм, длина 350мм,гладкие. Маломагнитные | шт | 400 | 1700 | 680 000 |
| 77 | Костные спицы Киршнера (сталь) Металлический стержень,проводимый через кость с трехгранной заточкой с диам.2,0мм,длина 400мм, гладкие. Маломагнитные | шт | 400 | 1700 | 680 000 |
| 78 | Винты костные ( сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная, диаметр резьбы 3,5мм, длина 24 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 79 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная, диаметр резьбы 3,5мм,длина 26 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 80 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 3,5мм,длина 28мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 81 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий, резьба полная диаметр резьбы 4,5мм, длина 24 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 82 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм,длина 26 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 83 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм, длина 28 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 84 | Винты костные (сталь) Кортикальный самонарезающий,резьба полная,диаметр резьбы 4,5мм,длина 30 мм | шт | 50 | 2 800 | 140 000 |
| 85 | Пластина костная Пластина реконструктивная, прямая, винты саморезы с диаметром 3,5мм, 5отв.длина-102мм | шт | 5 | 18 000 | 90 000 |
| 86 | Пластина костная Пластина реконструктивная прямая,винты саморезы с диаметром 4,5мм, 7 отверстие длина 120мм | шт | 5 | 18 000 | 90 000 |
| 87 | ПДСII (PDSII) Нить хирургическая мононить Монофиламентный синтетический рассасывающийся мононить,цвет фиолетовый, стерильный. Условный размер USP№6.0 metric(0.7Ph.Eur) длиной 70см,(петля) на двух колючих иглах 3/8 окружности размер иглы 13мм и поставляться в виде атравматики. Изготавливают из полидоксанона. | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 88 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет Условным №2 metric(5Ph.Eur) размер иглы 40мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматики. | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 89 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1 metric(4Ph.Eur) размер иглы 48мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 90 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1metric (4Ph.Eur) размер иглы 40мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 91 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №0 metric(3,5Ph.Eur) размер иглы 30мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 92 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №2/0 metric(3Ph.Eur) размер иглы 31мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 93 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №1 metric (4Ph.Eur) размер иглы 31мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла таперкат поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 94 | Шовный материал Викрил Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывющийся материал Викрил состоящей из равных частей сополимер гликолида и лактида стеарата кальция, окрашен в фиолетовый цвет. Условным №3/0 metric (2Ph.Eur) размер иглы 26мм, окружности иглы 1/2 длина нити 75cм, игла колющая поставляется в виде атравматик | уп. | 20 | 650 | 13 000 |
| 95 | Инфракрасный термометр Инфракрасный термометр · Инфракрасный термометр, предназначенный для стационарной установки на стену или штатив. · Автоматическое измерение температуры тела на расстоянии: 5см~10см · Точность определения температуры: ±0.2 градуса · Автоматическая сигнализация при определении повышенной температуры; · Аккумуляторная батарея: Li-ion 18650, рассчитана на два дня автономной работы; · Зарядка: мини USB DC 4.2-5В в комплекте · Способ установки: настенный или штатив трипод · Температурный режим: 10℃~40℃ (рекомендуется 15℃~35℃) · Инфракрасный диапазон измерения температуры: 0~50℃ · Цифровой дисплей · Время отклика: 0,5 с Размеры: 170*115*140мм | шт | 3 | 15 000 | 45 000 |