| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий холестерин, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения общего холестерина в сыворотке крови кинетическим методом. Закрытого типа. Срок годности до 2021года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | Набор | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Аланин- аминотрансфераза «АЛТ», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения АЛТ в сыворотке крови кинетическим методом. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | Набор | 4 | 15 600,00 | 62 400,00 |
| 3 | Аспартатаминотрнсфераза «АСТ», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения АСТ в сыворотке крови кинетическим методом, закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | Набор | 4 | 15 600,00 | 62 400,00 |
| 4 | Альфа –Амилаза «АМY», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения альфа-амилазы в сыворотке крови. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 5 | 23 900,00 | 119 500,00 |
| 5 | Глюкоза, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения глюкозы в сыворотке крови глюкозоксидазным методом. Закрытого типа. Срок годности до 2021года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 6 | 13 000,00 | 78 000,00 |
| 6 | Общий белок, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения общего белка в сыворотке крови, биуретовый метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 5 | 8 900,00 | 44 500,00 |
| 7 | Мочевина UREA, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения мочевины в сыворотке крови , УФ метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 6 | 13 000,00 | 78 000,00 |
| 8 | Билирубин общий, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения общего билирубина в сыворотке крови, VOX метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 6 | 23 300,00 | 139 800,00 |
| 9 | Билирубин прямой, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения прямого билирубина в сыворотке крови, VOX метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 6 | 23 300,00 | 139 800,00 |
| 10 | Креатинин CREA , реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения креатинина в сыворотке крови, модифицированный метод Яффе. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 6 | 22 000,00 | 132 000,00 |
| 11 | Железо Iron ( Fe), реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения железа в сыворотке крови, колориметрический метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 4 | 31 600,00 | 126 400,00 |
| 12 | Щелочная фосфатаза (ALP), реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови, IFCC метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 1 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 13 | Кальций (СА), реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения кальция в сыворотке крови, метод арсеназо III. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 3 | 12 100,00 | 36 300,00 |
| 14 | Магний «Mg», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения магния в сыворотке крови, ксилидиновый синий метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 15 | Контрольная многопараметровая сыворотка патология «Р», Multi Control Sera P, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , Закрытого типа. Срок годности до 2020 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 1 | 104 300,00 | 104 300,00 |
| 16 | Контрольная многопараметровая сыворотка норма «N», Multi Control Sera N, реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 1 | 104 300,00 | 104 300,00 |
| 17 | Фосфор «Р», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения фосфора в сыворотке крови, фосфомолибдат метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 18 | Креатининкиназа «СК», реактив для Автоматического биохимического анализатора BS-200 , для определения креатининкиназы в сыворотке крови, кинетический, IFCC метод. Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | набор | 2 | 35 300,00 | 70 600,00 |
| 19 | CD-80 DETERGENT 1L, моющий раствор для Автоматического биохимического анализатора BS-200 . Закрытого типа. Срок годности до 2021 года. Для анализатора Mindray Bio-medical Electronic Co., Ltd | канистр | 20 | 24 000,00 | 480 000,00 |
| 20 | Multi Sera Calibrator .Сывороточный мульти калибратор ,для Автоматического биохимического анализатора BS-200.Закрытого типа. Срок годности до 2021 года . Для анализатора | набор | 1 | 104 300,00 | 104 300,00 |
| 21 | Лампа галогенная 12V, 20W, арт: 801-ВА80-00222-00 Для анализатора Mindray | шт | 4 | 115 100,00 | 460 400,00 |
|  | 2 437 800,00 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285