| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур реанимацион. 1,6м для новорожденных с дополнительным шлангом дыхат.0.8м для ИВЛ SLE-5000 c камерой увлажнителя | шт | 20 | 460000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Контуры для аппарата ИВЛ HAMILTON - G5 + (для детей) | шт | 20 | 460000 |  |  |
| 3 | Контуры для аппарата ИВЛ CARESCAP-R 860 (детский) | шт | 20 | 460000 |  |  |
| 4 | Эндотрахеальные трубки без манжетки №2.0, №2.5, №3.0, №3.5, №4.0, №4.5, №5.0, №5.5. по 10 штук | шт | 80 | 96000 |  |  |
| 5 | Эндотрахеальные трубки с манжеткой 2.0,2.5-,3.0,3.5,-4.0,4.5,-5.0,5.5. | шт | 80 | 96000 |  |  |
| 6 | Удлинитель инфузионных насосов 150см Luer-Lock (BALTON) | шт | 200 | 160000 |  |  |
| 7 | Аспирационный катетер №8СН(400) | шт | 1000 | 119000 |  |  |
| 8 | Мини –Спаик Фильтр канюля 0.45мм №50 -Для обычных многодозных флаконов -Плотно прилегающая защелкивающаяся крышка, защищенный от прикосновения коннектор со встроенным клапаном и воздушным фильтром обеспечивают максимальную защиту от контаминации -Удобство и гигиеничность при повторном взятии жидкости | уп | 300 | 240000 |  |  |
| 9 | ЛС- 4 коннектор для инфузионных систем. Описание: -Скорость инфузии из трех-четырех дополнительных систем регулируется с помощью встроенного роликового зажима -гибкие соединительные части трубки | шт | 100 | 100000 |  |  |
| 10 | Шланг (трубка) силиконовый прозрачный внешний диаметр 1*1см | м | 50 | 60000 |  |  |
| 11 | Стаканчики для Небулайзера | шт | 100 | 500000 |  |  |
| 12 | Баночка( силиконовая) массажер для тела | шт | 60 | 60000 |  |  |
| 13 | Иглы инсулиновые для шприц ручки Insupen 31G 6 мм | шт. | 200 | 4400 |  |  |
| 14 | Иглы инсулиновые для шприц ручки Insupen 30G 8 мм | шт. | 200 | 4400 |  |  |
| 15 | Спринцовка для медицинских процедур 30 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 15 | 22500 |  |  |
| 16 | Спринцовка для медицинских процедур 2500 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |
| 17 | Спринцовка для медицинских процедур 200 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |
| 18 | Спринцовка для медицинских процедур 150 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 1 | 1500 |  |  |
| 19 | Спринцовка для медицинских процедур 100 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 1 | 1500 |  |  |
| 20 | Спринцовка для медицинских процедур 50 мл (для клизм одноразовые) | шт. | 10 | 15000 |  |  |
| 21 | Спицы для остеосинтеза без упора перовидная диаметр 2,0мм, длина 400мм | шт. | 100 | 135000 |  |  |
| 22 | Травматологическая проволока d-1,0мм (моток) | катушка | 3 | 33000 |  |  |
| 23 | Травматологическая проволока d-1.2мм (моток) | катушка | 3 | 33000 |  |  |
| 24 | Ингалятор Небулайзер стационарный | шт. | 6 | 1080000 |  |  |
| 25 | Ларингоскопический набор для новорожденных. Светодиодного и ксенон-галогенового освещения. Прямые клинки для детей – 2шт изогнутые клинки для детей -2шт Ларингоскопическая рукоятка. -1шт Набор должен быть укомплектован с сумкой для транспортировки. Сумка с отсеками для каждого клинка и рукояти. | шт (комплект) | 1 | 250000 |  |  |
| 26 | Ларингоскопический набор для детей . Светодиодного и ксенон-галогенового освещения. Прямые клинки для детей – 2шт Прямые клинки для подростков –2шт изогнутые клинки для детей -2шт изогнутые клинки для подростков -2шт Ларингоскопическая рукоятка. -1шт Набор должен быть укомплектован с сумкой для транспортировки. Сумка с отсеками для каждого клинка и рукояти. | шт | 1 | 250000 |  |  |
| 27 | Универсальное зарядное устройство для рукояти ларингоскопа. Производитель должен быть одной марки с ларингоскопическим комплектом. | шт | 1 | 50000 |  |  |
| 28 | Костыли | шт. | 1 | 12000 |  |  |
| 29 | Трости | шт. | 2 | 10000 |  |  |
| 30 | Ходунки и роллеры для инвалидов | шт. | 2 | 60000 |  |  |
| 31 | Мешок Амбу для новорожденных | шт. | 3 | 126000 |  |  |
| 32 | Мешок Амбу для детей | шт. | 3 | 138000 |  |  |
| 33 | Мешок Амбу для взрослых и детей | шт. | 2 | 120000 |  |  |
| 34 | Штатив для инфузионных вливаний | шт. | 5 | 180000 |  |  |
| 35 | Противопролежневый матрас стандарт | шт. | 2 | 110000 |  |  |
| 36 | Датчик SpO2 для новорожденных. На «Монитор пациента КМП-М 8000» | шт. | 2 | 300000 |  |  |
| 37 | Ступка с пестиком | шт. | 2 | 30000 |  |  |
| 38 | Секундомеры механические для лаборатории | шт. | 4 | 240000 |  |  |
| 39 | Гигрометр ВИТ-2 | шт. | 5 | 40000 |  |  |
| 40 | Диспенсер медицинский для бумажных полотенец с антибактериальными покрытием (Z-укладка) мед | шт. | 5 | 125000 |  |  |
| 41 | Тонометр мед | шт. | 10 | 120000 |  |  |
| 42 | Тонометр детский | шт. | 5 | 80000 |  |  |
| 43 | Датчик кислородный на аппарат ИВЛ HAMILTON –G5. Дата выпуска аппарата 2011г. | шт | 1 | 100000 |  |  |