Приложение№1

| № | Химические реактивы | Техническая характеристика. Состав и описание должно строго соответствовать прописанной характеристике | Ед. измерения | Кол-во | Выделенная сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинин | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. Пикриновая кислота 17,5 ммоль/л. Гидроксид натрия 0,29 моль/л. Креатинин, водный раствор 176,8 мкмоль/л (2 мг/дл)= CREATININE-J 5x25ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 2 | 27448 |
| 2 | Железо | Колориметрический тест (tptz) для количественного определения железа сыворотки. Цитратный буфер рН 2,2 50 ммоль/л Аскорбиновая кислота (порошок) 113,5 ммоль/лю Трипиридил-триазин (TPTZ) 9,6 ммоль/лю Железо, водный стандарт 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) IRON-FZ 10x25/3x5 ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 27391 |
| 3 | Кальций | Колориметрический тест с о-крезолфталеином. Этаноламиновый буфер 500 ммоль/л. крезолфталеиновый комплекс 0,62 ммоль/л 8-гидрохинолин 69 ммоль/ Стандарт кальция 2,5 ммоль/л (10 мг/дл) CALCIUM-A III 10x25ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 2 | 28140 |
| 4 | магний | Колориметрический тест для количественного определения магния в сыворотке MAGNESIUM 10х25 ml Амино-метилпропанол 1 ммоль/л ЭГТА (EGTA) 0,21 ммоль/л Калмагит 0,30 ммоль/л Раствор магния 0,824 ммоль/л (2 мг/дл) Для биохимического анализатора Flexor | набор | 2 | 29696 |
| 5 | АСТ | Аспартатаминотрансфераза АСТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафио- лете по рекомендации МФКХ (IFCC). ТРИС-буфер (рН 7,8) 80 ммоль/л L-аcпартат 200 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) 800 E/л Малатдегидрогеназа (МДГ-MDH) 600 E/л α-кетоглютарат 12 ммоль/л GOT/AST 10x50 ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 35291 |
| 6 | АЛТ | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ. ТРИС-буфер (рН 7,8) 100 ммоль/л L-аланин 500 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л ЛДГ 1200 E/л α-оксоглютарат 15 ммоль/л GOT/ALT 10x50ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 33293 |
| 7 | Мочевина | Ферментативный колориметрический метод по Бертелоту) для прямого колориметрического определения мочевины в сыворотке или плазме. Фосфат-буфер рН 6,7 50 ммоль/л ЭДТА 2 ммоль/л салициллат натрия 60 ммоль/л нитропруссид натрия 3,2 ммоль/л гипохлорит натрия 140 ммоль/л гидроксид натрия 150 ммоль/л Уреаза 30000 Е/л Мочевина 50 мг/дл или 8,33 ммоль/л UREA-LQ 1x240ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 16720 |
| 8 | Общий белок | Биуретовый метод. Для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке. калия-натрия тартрат 15 ммоль/л иодид натрия 100 ммоль/л иодид калия 5 ммоль/л сульфат меди (II) 15 ммоль/л. Стандарт общего белка (бычий альбумин), водный стандарт 70 г/л (7,0 г/дл) TOTAL PROTEINS 2x250ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 12660 |
| 9 | Глюкоза | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) Для количественного определения содержания глюкозы. ТРИС-буфер рН 7,4 - 92 ммоль/л Фенол 0,3 ммоль/л Глюкозоксидаза (GOD) 15000 Е/л Пероксидаза (POD) 1000 Е/л 4-аминофеназон (4-АР) 2,6 ммоль/л глюкоза, водный раствор 5,55 ммоль/л (100 мг/дл) GLUCOSE-TR 10x20ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 10189 |
| 10 | Холестерин | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Pipes-буфер рН 6,9 90 ммоль/л Фенол 26 ммоль/л пероксидаза 1250 Е/л холестеринэстераза 300 Е/л холестериноксидаза 300 Е/л 4-аминофеназон 0,4 ммоль/л холестерин 200 мг/дл или 5,17 ммоль/л CHOLESTEROL 4x125ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 30280 |
| 11 | Калий | Метод с тетрафенилбороном натрия (TPB-Na). Количественное определение ионов калия Осаждающий реагент PREC Трихлоруксусная кислота (ТХК) 0.3 моль/л Реагент 1 TPB-Na Тетрафенилборон натрия (TPB-Na) 0.2 моль/л Реагент 2 NaOH Гидроксид натрия 2.0 моль/л Стандарт K-p CAL Водный раствор стандарта калия 5.0 ммоль/л POTASSIUM-P TBP 3x20ml Для биохимического анализатора Flexor | набор | 2 | 45248 |
| 12 | Контрольная кровь 5дифф | для анализатора Yumizen H500 | набор | 1 | 89757 |
| 13 | ABX diluents 20л | для анализатора Yumizen H500 | кан | 2 | 90604 |
| 14 | Whitediff | для анализатора Yumizen H500 | шт | 5 | 455000 |
| 15 | SPINTROL H normal | Для биохимического анализатора Flexor | набор | 1 | 30140 |
| 16 | Контрольная сыворотка норма N | для анализатора MINDRAY BS 200 | набор | 1 | 80000 |
| 17 | Контрольная сыворотка норма P | для анализатора MINDRAY BS 200 | набор | 1 | 80000 |
| 18 | ABX minotrol -16 (контрольная кровь) | для анализатора Micros | набор | 1 | 80000 |