| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захват для удаления инородных тел | шт | 10 | 10 000 | 100 000 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

| Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Захват для удаления инородных тел | комбинированный аллигатор с крысиным зубом", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке |