| № | Наименование оборудования/оснащения | кол-во на 200 коек | Закуп МЗ | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акушерский набор | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 2 | 640 000 | 1 280 000 |
| 3 | Аппарат для согревания в/в инфузий | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
| 4 | Вакуум-аспиратор | 12 | 100 000 | 1 200 000 |
| 5 | Вакуумный электроотсос | 12 | 100 000 | 1 200 000 |
| 6 | Водяная электрическая баня | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 7 | Дистиллятор/ Установка для получения воды очищенной и воды для инъекции (20-25 л/ч Вода тип II по ASTM, NCCLS, ISO 3696, USP.) | 2 | 350 000 | 700 000 |
| 8 | Идентификационные данные пациента одноразовый код с набором бирок для пациентов (200 браслетов в комплекте) | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 9 | Ингалятор | 30 | 25 000 | 750 000 |
| 10 | Ингалятор компрессорный портативный | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 11 | Ларингоскоп с волоконным световодом | 2 | 150 000 | 300 000 |
| 12 | Маска сипаб | 20 | 100 000 | 2 000 000 |
| 13 | Мешок Амбу | 14 | 40 000 | 560 000 |
| 14 | Микроскоп бинокулярный | 3 | 450 000 | 1 350 000 |
| 15 | Набор для дренирования плевральной полости | 2 | 15 000 | 30 000 |
| 16 | Набор для люмбальной пункции | 2 | 25 000 | 50 000 |
| 17 | Набор для слепой пункционной биопсии печени | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 18 | Набор эндотрахеальных трубок | 2 | 2000 | 4 000 |
| 19 | Негатоскоп 2-х экранный | 1 | 230 000 | 230 000 |
| 20 | Негатоскоп общего назначения | 2 | 73 000 | 146 000 |
| 21 | Портативный электрокардиограф с возможностью автономной работы | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
| 22 | Потолочная консоль анестезиологическая | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 23 | Потолочная консоль хирургическая | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 24 | Светильник хирургический передвижной 3-рефлекторный | 1 | 600 000 | 600 000 |
| 25 | Системы обогрева пациента для взрослых | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 26 | Сканер штрих-кода | 10 | 90 000 | 900 000 |
| 27 | Стерилизатор медицинский воздушный | 9 | 350 000 | 3 150 000 |
| 28 | Стерилизатор паровой (автоклав) | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 29 | Термостат | 1 | 250 000 | 250 000 |
| 30 | Термостат суховоздушный (для хранения биоматериала) | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 31 | Термостат ТС-80 | 10 | 420 000 | 4 200 000 |
| 32 | Укладка для забора материала | 27 | 90 000 | 2 430 000 |
| 33 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 | 90 000 | 90 000 |
| 34 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке, кровотечении, эклампсии | 10 | 90 000 | 900 000 |
| 35 | Укладка для оральной регидротации | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 36 | Укладка с педикулезными средствами | 2 | 70 000 | 140 000 |
| 37 | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 2 | 1 100 000 | 2 200 000 |
| 38 | Фонендоскоп с фиксирующей манжеткой | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 39 | Фонтан для промывки глаз | 6 | 90 000 | 540 000 |
| 40 | Хирургический набор для гинекологии | 1 | 500 000 | 500 000 |
| 41 | Языкодержатель | 6 | 12 000 | 72 000 |
| 42 | Штатив для пипеток 6 пипеток- дозаторов | 10 | 13 000 | 130 000 |
| 43 | Экспресс-анализатор уровня глюкозы | 1 | 8 000 | 8 000 |
|  | Всего по МО: |  |  |  |

При вскрытии конверта будет проверятся техническая характеристика.

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285 15 календарных дней со дня подписания договора.