Приложение №1

| №п/п | Наименование | Кол-во тестов в упаковке | Стоимость 1 упаковки | Кол-во упаковок в год | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 21799 | 14 | 305 186,00 |
| 2 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы (AMS CC FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 480 | 70299 | 7 | 492 093,00 |
| 3 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Щелочной фосфатазы (ALP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 17199 | 2 | 34 398,00 |
| 4 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аспартатаминотрансферазы (AST UV FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 21799 | 14 | 305 186,00 |
| 5 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Билирубина прямого (BIL Auto Direct FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 34299 | 14 | 480 186,00 |
| 6 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Билирубина общего (BIL Auto Total FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 21199 | 14 | 296 786,00 |
| 7 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения 8Кальция (Ca AS FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 21599 | 3 | 64 797,00 |
| 8 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Креатинкиназы (CK-NAC FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 480 | 37300 | 3 | 111 900,00 |
| 9 | Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения Холестерин (CHOL FS) 5минут в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 16899 | 14 | 236 586,00 |
| 10 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Креатинина (CREAT FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 15299 | 14 | 214 186,00 |
| 11 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Общего белка (TP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 15299 | 14 | 214 186,00 |
| 12 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Глюкозы (GLU GOD FS fast)(5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 11399 | 14 | 159 586,00 |
| 13 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения Мочевины (UREA FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 21799 | 14 | 305 186,00 |
| 14 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Железа (Iron FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 480 | 18099 | 3 | 54 297,00 |
| 15 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Магния (Mg XL FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 480 | 18999 | 3 | 56 997,00 |
| 16 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Фосфора (Phosphate FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 800 | 19999 | 3 | 59 997,00 |
| 17 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Калия (Potassium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 400 | 41299 | 3 | 123 897,00 |
| 18 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Натрия (Sodium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | 400 | 47299 | 3 | 141 897,00 |
| 19 | Набор реагентов CRP FS С-реактивный белок | 800 | 85299 | 4 | 341 196,00 |
| 20 | TruCal CRP Калибратор С-реактивный белок | 5x2mL | 79599 | 1 | 79 599,00 |
| 21 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения TruCal E Общий мультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови | 4x3mL | 8799 | 2 | 17 598,00 |
| 22 | TruCal U Мультикалибратор | 6x3mL | 32399 | 4 | 129 596,00 |
| 23 | TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма | 6x5mL | 38599 | 4 | 154 396,00 |
| 24 | TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, патология | 6x5mL | 41499 | 4 | 165 996,00 |
| 25 | TruLab Protein Level 1Контрольная сыворотка Белок (Уровень 1) | 3x1mL | 49599 | 1 | 49 599,00 |
| 26 | TruLab Protein Level 2Контрольная сыворотка Белок (Уровень 2)2 | 3x1mL | 55899 | 1 | 55 899,00 |
| 27 | Чистящее средство Cleaner A, 4*60 ml |  | 10699 | 12 | 128 388,00 |
| 28 | Чистящее средство Cleaner В, 4*60 ml |  | 10 699 | 12 | 128 388,00 |
| 29 | Реакционные кюветы |  | 211 255,00 | 10 | 2 112 550,00 |
|  |  |  |  |  | 7 020 552,00 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS) в сыворотке или плазме крови | Аланинаминотрансфераза (AЛАT/AЛT), ранее называвшаяся Глута¬мат-пируваттрансаминазой (GPT) и Аспартатаминотрансфераза (AСAT/AСT), ранее называвшаяся Глутамат-оксалоацетаттрансами¬наза (GOT) – наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз (группы ферментов, катализирующих превращение -кетокислот в аминокислоты путем переноса аминогрупп). Значительное повышение AЛT происходит только при болезнях печени, так как это специфичный фермент. Однако, повышение уров¬ня AСT может происходить в связи с повреждением сердечной или скелетных мышц, также как и при повреждении паренхимы печени. Следовательно, параллельное измерение AСT и AЛT применяется для дифференциации повреждения печени от повреждения сердеч¬ной или скелетных мышц. Соотношение AСT к AЛT используется для дифференциальной диагностики болезней печени. Соотношение <1 указывает на слабое повреждение печени, тогда как соотношение >1 говорит о множественных, часто хронических заболеваниях печени. Фасовка 4х200 Метод Оптимизированный УФ тест в соответствии с ре¬комендациями IFCC Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор Tru¬Cal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 2 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы (АМS CC FS) в сыровотке или плазме крови | А-амилазы – это гидролитические ферменты, разлагающие крахмал до мальтозы. В организме человека -амилазы имеют различное про¬исхождение: панкреатическая амилаза производится поджелудочной железой и выходит в кишечный тракт, слюнная амилаза синтезиру¬ется в слюнных железах и секретируется в слю¬ну. Присутствующая в крови амилаза выходит через почки и экскретируется в мочу. Следо¬вательно, увеличение сывороточной актив¬ности отражается в повы¬шении мочевой амилазной активности. В основном, измерение -амилазы в сыворотке и в моче использует¬ся для диагностики нарушений работы поджелудочной железы и для обнаружения развития осложнений. При острых панкреатитах активность амилазы крови повышается в течение нескольких часов после начала болей в животе, примерно через 12 ч достигает пика и возвращается к нормальным значениям по прошествии 5 дней. Специфичность -амилазы для болезней поджелудочной железы не очень высока, поскольку повышенные уровни также наблюдаются при различных болезнях, не связанных с поджелудочной железой, напри¬мер, паротите и почеч¬ной недостаточности. Поэтому для подтвержде¬ния острого панкреатита необходимо дополнительно проводить измерение активности липазы. Фасовка 4х120 Метод Ферментативный фотометрический тест, в кото¬ром субстрат 4,6-этилиден-(G7)-п-нитрофенил-(G1)--D-мальтогептазид (EPS-G7) расщепляет¬ся-амилазами на различные фрагменты. Да¬лее они, в свою очередь, расщепляются -глю¬козидазой с образованием глюкозы и п-нитрофе¬нола. Увеличение оптической плотности пред¬ставляет общую (панкреатическую и слюнную) амилазную активность образца Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма. • Моча.Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 3 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Щелочной фосфатазы (ALP FS) в сыворотке или плазме крови | Щелочная фосфатаза (ЩФ) – гидролитический фермент, оптимально работающий при щелочном рН, присутствует в крови в различных формах, в основном происходящих из костей и печени, а также из других тканей, таких как почки, плацента, кишечник, семенники, тимус, легкие и опухоли. Обнаружено, что физиологическое увели¬чение происходит при росте костей в детстве и при беременности, тогда как патологические увеличения по большей мере связываются с гепатобилиарными болезнями и болезнями костей. При гепато-билиарных болезнях они указывают на закупоривание желчных протоков подобно тому, как при холестазе, вызванном желчными камнями, опухолями или воспалением. Повы¬шенные активности также наблюдаются при инфекционных гепатитах. При болезнях костей повышение активности ЩФ происходит из-за повышенной остеобластической активности, например, при болезни Пагета, остеомалации (рахите), костных метастазах и гиперпаратироидизме. Фасовка 4х200 Метод Кинетический фотометрический тест, оптимизи¬рованный стандартный метод в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии). Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная плазма. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 4 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения аспартатаминотрансферазы (AST UV FS) в сыворотке или плазме крови | Аланинаминотрансфераза (AЛAT/AЛT), ранее называвшаяся Глута¬мат-пируваттрансаминазой (GPT) и Аспартатаминотрансфераза (AСAT/AСT), ранее называвшаяся Глутамат-оксалоацетаттрансами¬наза (GOT) – наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз (группы ферментов катализирующих превра¬щение-кетокислот в аминокислоты путем переноса аминогрупп). Значительное повышение AЛT происходит только при болезнях пе¬чени, так как это специфичный фермент. Однако, повышение уровня AСT может происходить в связи с повреждением сердечной или ске¬летных мышц, также как и при повреждении паренхимы печени. Сле¬довательно, параллельное измерение AСT и AЛT применяется для дифференциации повреждения печени от повреждения сердечной или скелетных мышц. Соотношение AСT к AЛT используется для дифференциальной диагностики болезней печени. Соотношение <1 указывает на слабое повреждение печени, тогда как соотношение >1 говорит о множественных, часто хронических заболеваниях печени. Фасовка 4х200 Метод Оптимизированный УФ тест в соответствии с ре¬комендациями IFCC Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазмаКонтроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 5 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина прямого(BIL AutoDirect FS) в сыворотке или плазме крови | Билирубин – это продукт распада гемоглобина. Свободный, неконъю¬гированный билирубин неполярен и почти нерастворим в воде, поэ¬тому при транспортировании в крови от селезенки к печени он обра¬зует комплекс с альбумином. В печени билирубин конъюгирует с глю¬куроновой кислотой и образующийся комплекс билирубин-глюкуро¬новая кислота экскретируется в желчные протоки. Гипербилирубинемия может быть вызвана увеличенным образова¬нием билирубина из-за гемолиза (прегепатитная желтуха), по¬вреж¬дения паренхимы печени (интрагепатитная желтуха) или закупорки желчных протоков (постгепатитная желтуха). Наиболее часто встре¬чается хроническая врожденная форма гипербилирубинемии с пре¬обладающимнеконъюгированным билирубином (синдром Гилберта). Высокие уровни билирубина наблюдаются у 60–70% новорожденных благодаря увеличенному послеродовому разрушению эритроцитов и отставанию функции ферментов деградации билирубина. Общепри¬нятые методы анализа билирубина определяют либо общий, либо прямой билирубин. Анализ прямого билирубина определяет в ос¬новном конъюгированный, растворимый в воде билирубин. Следова¬тельно, неконъюгированный билирубин может быть оценен как раз¬ница между общим и прямым били¬рубином. Фасовка 4х200 Метод Фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА). Принцип определения В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосое¬динение красного цвета. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 6 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина общего (BIL AutoTotal FS) в сыворотке или плазме крови | Билирубин – это продукт распада гемоглобина. Свободный, неконъюгированный билирубин неполярен и почти нерастворим в воде, поэтому при транспортировании в крови от селезенки к печени он образует комплекс с альбумином. В печени билирубин конъю¬гирует с глюкуроновой кислотой и образующийся комплекс били¬рубин–глюкуроновая кислота экскретируется в желчные протоки. Гипербилирубинемия может быть вызвана увеличенным образова¬нием билирубина из-за гемолиза (прегепатитная желтуха), повреж¬дения паренхимы печени (интрагепатитная желтуха) или закупорки желчных протоков (постгепатитная желтуха). Наиболее часто встречается хроническая врожденная форма гипербилирубинемии с преобладающим неконъюгированным билирубином (синдром Гил¬берта). Высокие уровни билирубина наблюдаются у 60–70% но-ворожденных благодаря увеличенному послеродовому разрушению эритроцитов и отставании функции ферментов деградации били¬рубина. Общепринятые методы анализа билирубина определяют либо общий, либо прямой билирубин. Анализ прямого билирубина определяет в основном конъюгированный, растворимый в воде билирубин. Следовательно, неконъюгированный билирубин может быть оценен как разница между общим и прямым билирубином. Фасовка 4х200 Метод Фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА). Принцип определения В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосое¬динение красного цвета. Специфическая смесь детергентов делает возможным надежное и точ¬ное определение общего билирубина. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная плазма. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 7 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Кальция (Ca AS FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Кальций играет жизненно важную роль во многих клеточных процес¬сах: внутри клетки – в сокращении мышц и метаболизме гликогена, вне клетки – в минерализации костей, свертывании крови и передаче нервных импульсов. В плазме кальций присутствует в трех формах: свободный кальций, связанный с белками или в виде комплексов с такими анионами, как фосфат, цитрат и бикарбонат. Пониженный уровень кальция может быть связан с болезнями костей (особенно остеопорозом), болезнями почек (особенно при диализе), наруше¬ниях работы кишечника и гипопаратироидизме. Увеличение общего кальция наблюдается при гиперпаратироидизме, злокачественных болезнях с метастазами и саркоидозе. Измерение кальция также полезно для наблюдения за поступлением кальция в организм, в основном – при предотвращении остеопороза. Фасовка 4х200 Метод Фотометрический тест, арсеназо III. Принцип определения В нейтральной среде, кальций реагирует с арсе¬назо III, образуя комплекс синего цвета. Интен¬сивность окраски пропорциональна концентра¬ции кальция. Влияние магния устраняется до¬бавлением 8-гидроксихинолин-5-сульфоновой кислоты. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная плазма или моча. • Не использовать EDTA-плазму. Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 8 | Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Креатинкиназы (CK-NAC FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Креатинкиназа (КФК) – это фермент, в основном состоящий из изо¬ферментов мышц (CK-M) и мозга (CK-B). В сыворотке КФК сущест¬вует в форме димеров КФК-ММ, КФК-МБ, КФК-ББ и макроферментов. Повышенные значения КФК наблюдаются при повреждениях сер¬дечной мышцы и болезнях скелетных мышц. Измерение КФК, осо¬бенно в сочетании с КФК-МБ, используется для диагностики и мони¬торинга инфарктов миокарда. Фасовка 4х200 Метод Оптимизированный УФ Реагентыбиреагент Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма. Контроли и калибраторы Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения конт¬рольных сывороток TruLab N и P. |
| 9 | Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения холестерина (CHOL FS) 5 минут, в сыворотке или плазме крови | Холестерин – это компонент клеточных мембран, а также предшест¬венник стероидных гормонов и желчных кислот, синтезируемый клетками и получаемый с пищей Фасовка 4х200 Метод Ферментативный фотометрический тест “CHOD-PAP”. Принцип определения Определение холестерина ферментативным гидролизом и окислением [. Окрашенный ин¬дикаторхинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида во¬дорода при каталитическом воздействии перок¬сидазы (реакция Триндера). Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 10 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения креатинина (CREAT FS) в сыворотке или плазме крови | Креатинин – продукт обмена веществ, выделяемый почками, главным образом, путем гломерулярной фильтрации. У здоровых людей концентрация креатинина в плазме крови практически постоянна и не зависит от потребления воды, физической нагрузки и скорости выделения мочи. Таким образом, повышенные значения креатинина в плазме всегда указывают на пониженное выделение, т.е. на нару¬шение функции почек. Клиренс креатинина позволяет оценить ско¬ростьгломерулярной фильтрации, что позволяет лучше распозна¬вать почечные заболевания и наблюдать за работой почек. С этой целью креатинин измеряется одновременно в сыворотке и моче, собранной за определённый период времени. Фасовка 4х200 Метод Кинетический тест без депротеинизации, в соот¬ветствии с методом Яффе. Принцип определения В щелочном растворе пикрата креатининобра¬зует красно-оранжевый окрашенный комплекс. Изменение окраски за фиксированное время пропорционально концентрации креатинина в образце. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная плазма • Моча Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 11 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения общего белка (ТР FS) в сыворотке или плазме крови | Измерение общего белка является полезным при широком круге за¬¬болеваний. Снижение концентрации общего белка наблюдается при нарушениях синтеза белка в печени, потерях белка при повреж¬дениях почек, расстройствах кишечника или недостатке питания. Повышенный уровень белка имеет место при хронических воспале¬ниях, циррозе печени и обезвоживании. Фасовка 4х200 Метод Фотометрический тест в соответствии с биуре¬товым методом. Принцип определения В щелочной среде белок с ионами меди обра¬зует комплекс сине-фиолетового цвета. Опти¬ческая плотность прямо пропорциональна кон¬центрации. Исследуемые образцы • Сыворотка или плазма .Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 12 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения глюкозы (GLU GOD FS fast)(5 минут) в сыворотке или плазме крови | В основном, концентрация глюкозы в сыворотке или плазме из¬меряется для диагностики и наблюдения за ходом лечения диабета. Другие применения – это определение неонатальной гипогликемии, исключение панкреатической очаговой клеточной карциномы, а также оценка углеводного метаболизма при различных болезнях. Фасовка 4х200 Метод Ферментативный фотометрический тест «GOD-PAP» с использованием глюкозооксидазы. Принцип определения Определение глюкозы ферментативным окисле¬нием в присутствии глюкозооксидазы (ГОД). Ок¬рашенный индикатор хинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида водорода при каталитическом воз-действии пероксидазы (ПОД) (реакция Трин¬дера). Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная или ЭДТА плазма.. Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 13 | Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения мочевины (UREA FS) в сыворотке или плазме крови | Мочевина – это азотосодержащий конечный продукт катаболизма белка. Считается, что с повышенным уровнем содержания мочевины в крови связаны состояния гиперуремии и азотемии. Параллельное определение мочевины и креатинина в крови проводится для того, чтобы различить преренальную и постренальную азотемии. Пре¬ренальная азотемия, вызванная, например, обезвоживанием, повы¬шенным катаболизмом белка, лечением кортизолом или пониженной ренальной перфузией, приводит к повышению уровня мочевины в крови, в то время как значения креатинина остаются в пределах нор¬мы. В случае постренальных азотемий, вызванных обструкцией ури¬нарного тракта, повышается как уровень мочевины, так и креатинина, но креатинина – в меньшей степени. В случае болезней почек кон¬центрация мочевины повышается при заметном снижении скорости гломерулярной фильтрации и при поглощении белка свыше 200 г в день. Фасовка 4х200 Метод “Уреазный – глутаматдегидрогеназный”: фер¬ментативный УФ тест. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Плазма (не использовать гепаринат аммония!). • Свежая моча.Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 14 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Железа (Iron FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Железо присутствует в организме как компонент гемоглобина и мио¬глобина, а также связанное с трансферрином, для его транспорта в плазме и накопления в виде ферритина. Увеличение концентрации железа может наблюдаться при гемохроматозе и повреждениях печени. Пониженный уровень железа может быть обусловлен анемией, вызванной недостаточностью всасывания (синдромом мальабсорбции) при желудочно-кишечных заболеваниях, а также потерей крови при желудочно-кишечных и сильных менструальных кровотечениях. Более подробную информацию для оценки состояния железа в организме может дать определение трансферрина и фер¬ритина. Фасовка 4х120 Метод Фотометрический тест с использованием фе¬рена. Принцип определения Связанное с трансферрином железо отщепля¬ется в кислой среде в виде трёхвалентного же¬леза и затем восстанавливается до двухвалент¬ного в присутствии аскорбиновой кислоты.Двух¬валентное железо образует с ференомокрашен¬ный синий комплекс. Его поглощение при 595 нм прямо пропорционально концентрации железа в пробе. Исследуемые образцы • Сыворотка. •Гепаринизированная плазма Контроли и калибраторы .Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 15 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Магния (Mg XL FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Недостаток магния – это наиболее общее нарушение, которое может быть вызвано неправильным питанием, малабсорбцией, потерей через почки или эндокринными расстройствами. Осложнения, свя¬зан¬ные с пониженными концентрациями магния – это нейромышечная раздражимость (например, тремор, припадки) и сердечные симптомы (например, тахикардия, аритмия). Пониженные концентрации магния очень часто сопровождается понижением уровня кальция и калия. Гипомагнезимия может быть первичной причиной гипокальцемии. Повышенные уровни магния могут наблюдаться при обезвоживании, нарушениях работы почек, после приема избыточных количеств антацидов и могут быть ассоциированы со слабостью рефлексов и низким кровяным давлением Фасовка 4х120 Метод Фотометрический тест с ксилидиновым синим. Принцип определения В щелочной среде, ионы магния образуют с кси¬лидиновым синим комплекс пурпурного цвета. В присутствии ГЭДТА, связывающей ионы каль¬ция, реакция специфична. Интенсивность пур¬пурной окраски пропорциональна концентрации магния. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Плазма. • Спинномозговая жидкость или моча .Контроли и калибраторы .Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 16 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Фосфора (Phosphate FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | В организме фосфор, за редким исключением, существует только как фосфат, в основном, как неорганическое вещество, в костях, но также в клетках в виде фосфолипидов и нуклеиновых кислот, в виде адено¬зинтрифосфата, обеспечивающего аккумуляцию и перенос энер¬гии. В сыворотке он присутствует как фосфат кальция, следовательно уровень фосфора в крови связан с уровнем кальция. В основном, измерение фосфора в сыворотке и моче производится для обнару¬жения расстройств почек, костей и паращитовидных желез. Увели¬ченные концентрации обнаружены при отказе почек, гипопарати¬роидизме, псевдогипопаратироидизме и потере фосфата кальция костями и клетками. Уменьшенные значения происходят при непра¬вильном питании, гиперпаратироидизме и недостатке витамина Д. Более полную информацию можно получить дополнительным изме¬рением кальция. Фасовка 4х200 Метод Фотометрический УФ тест. Исследуемые образцы • Сыворотка. • Гепаринизированная плазма или моча. .Контроли и калибраторы .Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 17 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Калия (PotassiumFS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Фасовка 4х100 Метод Ферментативные фотометрические измерения Принцип Пируваткиназа образуется ионами K+ в образце и следовательно катализирует дефосфорилированиефосфоенолпируват в пируват. На втором этапе пируват преобразуется в лактат за счет потребления аналога никотинамидадениндинуклеотид в H форме. Скорость уменьшения сигнала измеряемая при 340 нм пропорциональна количеству калия в образце. Исследуемый образец Сыворотка или литий-гепариновая плазма. .Контроли и калибраторы .Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal Е фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 18 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения Натрия (SodiumFS) в сыворотке или плазме крови в комплекте | Фасовка 4х100 Метод Ферментативные фотометрические измерения Принцип ß-галактозиада служит катализатором в превращении o-нитрофенила-ß-D галактопиранозида (ONPG) в o-нитрофенол и галактозу. Активность ß-галактозиады зависит от концентрации натрия в образце. Увеличение поглощения при 405 нм пропорционально концентрации натрия в образце. Исследуемый образец. Сыворотка или плазма (литий-гепарин) Контроли и калибраторы Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal Е фирмы DiaSys. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P. |
| 19 | CRP FS С-реактивный белок | Фасовка 4х200 Метод Иммунонефелометрический тест Принцип Определение концентрации СРБ путем фотометрического измерения реакции «антиген – антитело» между антителами к человеческому СРБ и СРБ присутствующего в образце. Исследуемый образец Сыворотка или гепаринизированная плазма или ЭДТА-плазма. Калибраторы и контроли Для калибровки требуется набор калибраторов DiaSysTruCal СРБ. Для внутреннего контроля качества необходимо проводить измерения DiaSysTruLab СРБ или протеинового контроля TruLab. |
| 20 | TruCal CRP Калибратор С-реактивный белок | TruCal CRP – набор из 5 стабильных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки в широком диапазоне теста на CRP.Калибраторы TruCal CRP поставляются в жидком виде и готовы к использованию |
| 21 | Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения TruCal E Общиймультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови | TruCal E – набор стабильных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки в широком диапазоне теста надля натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови.Калибратор TruCal E поставляется в жидком виде и готовым к использованию |
| 22 | TruCal U Мультикалибратор | TruCal U – лиофилизированныймультикалиб¬ратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки.TruCal U Мультикалибратор поставляется в жидком виде и готовы к использованию |
| 23 | TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма | TruLab N – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Универсальная контрольная сыворотка TruLab N – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Все доноры индивидуально про¬верены на отсутствие HBsAg и антител против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, обращаться с данной сывороткой необходимо с теми же мера¬ми предосторожности, как и с образцами па¬циентов. |
| 24 | TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, патология | TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. Универсальная контрольная сыворотка TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Все доноры индивидуально про¬верены на отсутствие HBsAg и антител против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, обращаться с данной сывороткой необходимо с теми же ме¬рами предосторожности, как и с образцами па¬циентов. |
| 25 | TruLabProteinLevel 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1) | TruLabProteinLevel 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1)– специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазонуTruLabProteinLevel 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1) поставляется в жидком виде и готовы к использованию. |
| 26 | TruLabProteinLevel 2 КонтрольнаясывороткаБелок (Уровень 2) | TruLabProteinLevel 2 Контрольная сывороткаБелок (Уровень 2)– специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазонуTruLabProteinLevel 2 Контрольная сыворотка Белок (Уровень 2) поставляется в жидком виде и готовы к использованию. |
| 27 | Cleaner А, Чистящее средство А | Чистящее средство А для для автоматического биохимического анализатора Respons 920 |
| 28 | Cleaner В, Чистящее средство В | Чистящее средство В для для автоматического биохимического анализатора Respons 920 |
| 29 | Реакционные кюветы | Количество лунок общее: 3840 отдельных кювет Количество кювет в сегменте: 15 штук Количество сегментов на платформе: 8 штук Материал изготовления: прозрачный пластик |