| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 1 (M4) Обратно-режущая 1/2 circle 75сm HS30mm | уп | 30 | 10750 | 322500 |
| 2 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2/0 (M3) Обратно-режущая 1/2 circle 75сm HS26mm | уп | 30 | 10750 | 322500 |
| 3 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14970 | 449100 |
| 4 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой | уп | 30 | 13800 | 414000 |
| 5 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14800 | 444000 |
| 6 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 22мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14000 | 420000 |
| 7 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M3 USP2/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14500 | 435000 |
| 8 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M4 USP1 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, режущая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 13800 | 414000 |
| 9 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M4 USP1 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, режущая игла 40мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 13800 | 414000 |
| 10 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M5 USP2 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, режущая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 13800 | 414000 |
| 11 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M3,5 USP0 длина нити 75-90см фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26-36мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14600 | 438000 |
| 12 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M0,7 USP6/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 13мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | уп | 30 | 14000 | 420000 |
|  | 4907100 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

| № лота | Наименование товара | Характеристика товара | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 1 (M4) Обратно-режущая 1/2 circle 75сm HS30mm | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) обратно-режущая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HS 30mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. |  | г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285 |
| 2 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2/0 (M3) Обратно-режущая 1/2 circle 75сm HS26mm | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) обратно-режущая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HS 26mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. |  |  |
| 3 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, сплав Эталлой, 1/2 окружности, игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 4 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M2 USP3/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник, колющая, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 5 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы,колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 6 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 22мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1,5 USP4/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник,без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 22мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 7 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M3 USP2/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M3 USP2/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая,без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, сплав Эталлой, 1/2 окружности, игла 22мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 8 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M4 USP1 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M4 USP1 длина нити 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник,без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 9 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M4 USP1 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, режущая игла 40мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M4 USP1 длина нити 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 40мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 10 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M5 USP2 длина нити 90см фиолетовая 1/2 окружности, режущая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M5 USP2длина нити 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 48мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 11 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M3,5 USP0 длина нити 75-90см фиолетовая 1/2 окружности, обратно-режущая игла 26-36мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити М3,5 USP0 длина нити 75-90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Обратно-режущая, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы,сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 30 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |
| 12 | Шовный материал рассасывающийсяПолиглактин 910M0,7 USP6/0 длина нити 75cm фиолетовая 1/2 окружности, колющая игла 13мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой. | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M0,7 USP6/0 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы(изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304). Округлый корпус и конический наконечник,без продольных борозд на внутренней поверхности иглы, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, колющая игла 13мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой.Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |  |  |