Приложение №1

| № | Наименование, характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВХ Minidil LMG 20 L, Horiba ABX SAS. Изотонический раствор, срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Micros E-60 | канистра | 2 | 59912 |
| 2 | ABX Cleaner 1L, Horiba ABX SAS. Моющий ферментативный раствор, срок годности до 01.2020год, для гематологического анализатора Micros E-60 , Yumizen H-500. | флакон | 5 | 53520 |
| 3 | ABX Diluent 20L, Horiba ABX SAS. Изотоничес кий раствор, срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Yumizen H-500 | канистра | 3 | 137100 |
| 4 | ABX Whitediff 1L, Horiba ABX SAS. Срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Yumizen H-500 | флакон | 4 | 396000 |
| 5 | ABX Miniluse LMG 1L, Horiba ABX SAS. Лизирующий раствор, срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Micros E-60 | флакон | 10 | 448100 |
| 6 | ABX Minoclair 0,5L, Horiba ABX SAS. Очиститель, срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Micros E-60 , Yumizen H-500. | флакон | 3 | 41535 |
| 7 | ABX Minotrol-16 Twin Pack Контрольная кровь (1N+1H+1L), пр-ль Horiba ABX SAS, срок годности до 01.2020года, для гематологического анализатора Micros E-60 | набор | 4 | 348200 |
| 8 | ABX Difftrol Twin Pack Эй Би Екс Дифтрол Контрольная кровь (1N),Horiba ABX SAS. Срок годности до 2020года, для гематологического анализатора Yumizen H-500 | флакон | 6 | 538542 |
| 9 | АЛЬБУМИН, ALBUMIN ВСG Colometric 2* 250 ml (Ref 1001020), срок годности до 2020года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 1 | 14464 |
| 10 | Тест на сифилис RPR- CARBON-DAC на 1000 определений. Реагент- 1*10,0 ml, Positive Control -0,500ml, Negative Control-0,500ml, Слайд-2 шт, Палочки для смешивания-100 шт. Срок годности 2020г. МД-2060, Код продукции 1040R500 | набор | 2 | 29000 |
| 11 | С – реактивный белок CPR-LATEX (Ref 1200302), (серия 1360А). Срок годности до 2020года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 11 | 167398 |
| 12 | АСТ Аспартатаминотрансфераза GOT/AST LQ 10*20/10*5 ml Ref 41264, (серия LIQ 132). Срок годности до 2020года, | набор | 3 | 58515 |
| 13 | АЛТ Аланинаминотрансфераза GOT/ALT LQ 10*20/10*5 ml Ref 41274, (серия LIQ 151). Срок годности до 2020года, | набор | 3 | 58515 |
| 14 | Калий-POTASSIUM-P TBP-Na Method 2*50 ml Ref 1001390 , Срок годности до 2020года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 4 | 90496 |
| 15 | Кальций-CALCIUM-A III A 10x25ml Arsenazo III Color. 10* 25 ml Ref 1001065, Срок годности до 2020 года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 1 | 14 070 |
| 16 | Мочевина-UREA-LQ Urease GLDH 10*20 ml /10* 5 ml Ref 41041, Срок годности до 2020 года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 4 | 89724 |
| 17 | Железо- IRON-FZ 10x25/3x5 ml Ref 1001247, Срок годности до 2020 года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 3 | 77295 |
| 18 | Креатинкиназа CK-NAK Kinetic –UV 20* 2,5 ml Ref 1001050, Срок годности до 2020 года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 2 | 52948 |
| 19 | Глюкоза-GLUCOSE-LQ GOD-POO Trinder 10*25 ml Ref 41011 , Срок годности до 2020 года, для биохимического анализотора Flexor E | набор | 4 | 40756 |
| 20 | Креатинин Яффе CREATININE jaffe Colometrric Kinetik 5*25ml/5*25ml Ref 1001111 , Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 2 | 27448 |
| 21 | Общий белок TOTAL PROTEINS Biuret Colorimetric 10*25 ml Ref 1001291, Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 4 | 50636 |
| 22 | Билирубин общий BILIRUBIN TOTAL DMCO 2*150 ml Ref 1001042 , Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 4 | 51712 |
| 21 | Билирубин прямой BILIRUBIN DIRECT 10*25/2*5 ml Ref 1001043 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 4 | 51712 |
| 22 | Магний MAGNESIUM Xylidyi Blue Color 10*25 ml Ref 1001285 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 3 | 44544 |
| 23 | Амилаза-AMILASE-LQ CNPG3 Kinetic 2*60 ml Ref 41202 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 4 | 224820 |
| 24 | SPINLAB system solution 1 ltr Ref 3203-063 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 4 | 159288 |
| 25 | ОЖСС TIBC 100 Test. Ref 1001241 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 1 | 34482 |
| 26 | Холестерин- CHOLESTEROL CHOD-POD Enz-Color 4*125 ml Ref 1001092. Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 3 | 55920 |
| 27 | Спинтрол-Норма SPINTROL H NORMAL 4*5 ml Ref 1002120 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 2 | 60280 |
| 28 | Спинтрол-Калибратор SPINTROL H Calibrator 4*3 ml Ref 1002012 . Срок годности до 2020 года, для биохимического анализaтора Flexor E | набор | 2 | 38 273 |
| 29 | Тимоловая проба ТТТ 300 Серия 1611011 Erba Lachema s.r.o. Karasek Brno Ref 10003149. Срок годности до 2020 года. | набор | 1 | 8833 |
| 30 | Диагностические тест полоски DekaPHAN LAURA № 100 (серия17060890). Erba Lachema s.r.o. Срок годности до 2020 года. | упак | 60 | 900000 |
| 31 | Контрольный раствор мочи Urinorm, , Erba Lachema s.r.o. Срок годности до 2020 года. | фл | 8 | 335200 |
| 32 | Наконечник для дозаторов универсальный, объем 0-200 мкл. Нейтрального цвета. Полипропилен. CITOTEST MANUFACTURING CO., LDT. 1000шт. Срок годности до 2025 года. | упак | 4 | 8800 |
| 33 | Наконечник для дозаторов универсальный, объем 100-1000 мкл. Синего цвета. Полипропилен. Ninqbo Greetmed Medical Instruments CO., LDT.500шт. Срок годности до 2022 года. | упак | 3 | 7500 |
| 34 | ABX Minocal Calibrator 2,5 ml (калибратор). Horiba ABX SAS, Срок годности до 2020 года, для гематологического анализатора Micros E-60 | Фл | 1 | 51400 |
|  | 4 826 938 |