| № | Наименование товара и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа галогенная 12V, 20W арт: 801-ВА80-00222-00 для биохимического анализатора Mindray BS-200 закрытого типа | шт | 1 | 120000 | г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285 | по заявке заказчика |
| 2 | Игла для биохимического анализатора Mindray BS-200 закрытого типа | шт | 1 | 250000 |  |  |