Расходные материалы для анализатора биохимический ABX Pentra С 400

| Наименование | Объем рабочего раствора/Кол-во в наборе | Цена за 1 набор, в тенге |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество наборов | Стоимость, в тенге |
| Калибраторы |  |  |  |  |
| Калибратор С-реактивного белка | 5х1мл | 323 939 | 5 | 1 619 693 |
| Калибратор ревматоидного фактора | 5х1мл | 172 126 | 5 | 860 631 |
| Калибраторферритина | 4х1мл | 239 803 | 3 | 719 408 |
| Калибратор ЛПВП холестерина | 2х1мл | 188 723 | 1 | 188 723 |
| Мультикалибратор | 10х3мл | 238 503 | 4 | 954 012 |
| Калибратор ЛПНП холестерина | 2х1мл | 149 532 | 5 | 747 661 |
| Калибраторбелка | 4х1мл | 369 238 | 3 | 1 107 714 |
| Контрольные сыворотки |  |  |  |  |
| Контрольная сыворотка для иммуноглобулинов 1 | 1х3мл.+1х3мл | 434 511 | 2 | 869 022 |
| Контрольная сыворотка для С-реактивного белка | 1х3мл.+1х3мл | 354 757 | 3 | 1 064 272 |
| Контрольная сыворотка, норма | 10х5мл | 157 578 | 3 | 472 735 |
| Контрольная сыворотка для белков | 2х1мл+2х1мл | 551 111 | 3 | 1 653 334 |
| Ферменты |  |  |  |  |
| Реагент для определения аланинаминотрансферазы | 250 тестов | 28 876 | 10 | 288 760 |
| Реагент для определения α-амилазы | 125 тестов | 80 739 | 3 | 242 217 |
| Реагент для определения аспартатаминотрансферазы | 250 тестов | 28 876 | 10 | 288 760 |
| Специфические белки |  |  |  |  |
| Реагент для определения С-реактивного белка | 200 тестов | 67 798 | 15 | 1 016 966 |
| Реагент для определения ревматоидного фактора | 100 тестов | 103 538 | 15 | 1 553 077 |
| Реагент для определения ферритина 2 | 100 тестов | 273 856 | 10 | 2 738 561 |
| Субстраты |  |  |  |  |
| Реагент для определения холестерина | 344 тестов | 37 604 | 20 | 752 085 |
| Реагент для определения прямого билирубина | 100 тестов | 12 078 | 20 | 241 551 |
| Реагент для определения ЛПВП холестерина | 240 тестов | 258 956 | 2 | 517 913 |
| Реагент для определения железа | 282 тестов | 40 299 | 5 | 201 494 |
| Реагент для определения ЛПНП холестерина | 100 тестов | 185 390 | 10 | 1 853 897 |
| Реагент для определения общего билирубина | 130 тестов | 21 538 | 20 | 430 763 |
| Реагент для определения триглицеридов | 295 тестов | 62 347 | 5 | 311 733 |
| Реагент для определения мочевины | 220 тестов | 20 150 | 10 | 201 502 |
| Реагент для определения общего белка мочи | 100 тестов | 19 959 | 10 | 199 588 |
| Реагент для определения магния | 200 (2х100) тестов | 42 431 | 3 | 127 292 |
| Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод | 295 тестов | 15 642 | 10 | 156 415 |
| Реагент для определения общего белка | 300 тестов | 16 296 | 10 | 162 963 |
| Реагент для определения мочевой кислоты | 220 тестов | 30 197 | 10 | 301 971 |
| Реагент для определения креатинина | 100 тестов | 24 123 | 20 | 482 470 |
| Реагент для определения кальция | 250 тестов | 122 103 | 5 | 610 513 |
| Принадлежности и аксессуары для анализатора |  |  |  |  |
| Депротеинизирующий реагент | 30мл | 31 499 | 10 | 314 990 |
| Чистящийреагент | 30мл | 21 427 | 10 | 214 270 |
| Пробирка для образцов цвет синий SampleCup - Blue | 1000шт/уп | 55 906 | 2 | 111 812 |
| Кюветы CUVETTE SEGMENTS RACK | 450шт/уп | 412 508 | 3 | 1 237 524 |
| SPINLAB system solution 1 ltr (Ref 3203-063) | набор | 54 250 | 3 | 162 750 |
| Итого: |  |  |  | 24 979 042 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Абая 243

Техническая характеристика

| Калибратор С-реактивного белка | 5х1мл | калибратор Для биохимический анализатор |
| --- | --- | --- |
| Калибратор ревматоидного фактора | 5х1мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Калибраторферритина | 4х1мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Калибратор ЛПВП холестерина | 2х1мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Мультикалибратор | 10х3мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Калибратор ЛПНП холестерина | 2х1мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Калибратор белка | 4х1мл | Калибратор Для биохимический анализатор |
| Контрольные сыворотки |  |  |
| Контрольная сыворотка для ферретина | 1х3мл.+1х3мл | Контрольная сыворотка для ферретинаPentraImmuno I Control L/H).Для биохимический анализатор |
| Контрольная сыворотка для С-реактивного белка ( Control L/H). | 1х3мл.+1х3мл | Контрольная сыворотка для С-реактивного белка (ABX PentraImmuno II Control L/H).Для биохимический анализатор |
| Контрольная сыворотка, норма | 10х5мл | Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control).Для биохимический анализатор |
| Контрольная сыворотка для белков | 2х1мл+2х1мл | Контрольная сыворотка для белков (ABX PentraProteinControl L/H).Для биохимический анализатор |
| Ферменты |  |  |
| Реагент для определения аланинаминотрансферазы | 250 тестов | Оптимизированный УФ-тест в соответствии с рекомендациями Международной Федерация Клинической Химии (IFCC) модифицированный метод без пиридоксальфосфата. L-аланин + 2-оксоглутарат L-глутамат + пируват Пируват + НАДН + Н+ D-лактат + NAD+ (АЛТ - Аланин-аминотрансфераза, ЛДГ - Лактатдегидрогеназа) Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения α-амилазы | 125 тестов | расщепляется α -амилазами на различные фрагменты. Далее они, в свою очередь, гидролизируются α -глюкозидазой с образованием глюкозы и р-нитрофенола. Увеличение абсорбции отражает общую активность α-амилазы (панкреатической и слюнной) в образце 5EPS-G7 + 5H2O 2Этилиден-G5 + 2G2PNP + 2Этилиден-G4 + + 2G3PNP + Этилиден-G3 + G4PNP 2G2PNP + 2G3PNP + G4PNP + 14H2O 5PNP + 14G Реагенты Реагенты ABX PentraAmylase CP готов к использованию. Состав реагента 1: Буфер Good’sбуфер, pH 7.1 0.1 моль/л NaCl, 62,5 ммоль/л MgCl2, 12,5 ммоль/л a-Глюкозидаза, ≥ 2,5 кЕд/л Азид натрия < 1 г/л Состав реагента 2: Буфер Good’s буфер, pH 7.1 0.1 моль/л EPS-G7, 8.5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Набор реагентов ABX PentraAmylase CP должен использоваться согласно этой инструкции. Horiba ABX не может гарантировать соответствие заявленным характеристикам, если реагенты используются как либо иначе. Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения аспартатаминотрансферазы | 250 тестов | Оптимизированный УФ-тест в соответствии с рекомендациями Международной Федерация Клинической Химии (IFCC) модифицированный метод без пиридоксальфосфата. L-аспартат + 2-оксоглутарат L-глутамат + Оксалацетат Оксалацетат + НАДН + Н+ L-Малат + NAD+ (АСТ - Аспартат-аминотрансфераза, МДГ - Малатдегидрогеназа)Для биохимический анализатор |
| Специфические белки |  |  |
| Реагент для определения С-реактивного белка | 200 тестов | Метод основан на реакции агглютинации между С-РБ и антителами к С-РБ, связанными с латексными частицами. Изменение абсорбции в ходе реакции пропорционально количеству С-реактивного белка в образце. Концентрация С-реактивного белка рассчитывается на основании калибровки. Реагенты Реагенты ABX Pentra СRP CP готовы к использованию. Состав реагента 1: Буферный раствор Состав реагента 2: Суспензия латексных частиц. 0.20% связано с антителами кролика к C-РБ 1. После проведения анализов возможно оставить кассету на охлаждаемой позиции анализатора Pentra C200 2. В случае использования реагентов с другим оборудованием, после проведения анализов следует снять кассету и закрыв ее крышкой, хранить при 2-100С. Обращайте внимание на то, чтобы не перепутать крышки от разных кассет. 3. Запрещается смешивать реагенты разных партий (лотов) 4. Набор реагентов ABX Pentra CRP CP должен использоваться согласно этой инструкции. ABX Diagnostics не может гарантировать соответствие заявленным характеристикам, если реагенты используются как либо иначе.Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения ревматоидного фактора | 100 тестов | Метод основан на реакции агглютинации между RF и антителами IgG связанными с латексными частицами. Изменение абсорбции в ходе реакции пропорционально количеству RF в образце. Концентрация RF рассчитывается на основании калибровки. Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения ферритина 2 | 100 тестов | Реагент для определения ферритина 2 Для биохимический анализатор |
| Субстраты |  |  |
| Реагент для определения холестерина ( | 344 тестов | «CHOD-PAP» — ферментативный фотометрический анализ. Определение холестерина после ферментативного гидролиза и окисления (3, 4). Колориметрическим индикатором является хинонимин, который образуется из 4-аминоантипирина и фенола по действием перекиси водорода в условиях каталитического действия пероксидазы (реакция Триндера) (3). CHE Эфир холестерина + H2O ————▶ Холестерин + жирные кислоты CHO Холестерин + O2 ————▶ Холестерин-3-он + H2O2 POD 2H2O2 + 4-аминоантипирин + фенол ————▶Хинонимин + 4H2O (CHE — холестеролэстераза, CHO — холестеролоксидаза, POD — пероксидаза) Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения прямого билирубина | 100 тестов | Реагент для определения прямого билирубина (Bilirubin, Direct CP).Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения прямого билирубина. Сульфаниловая кислота 30 ммоль/л Соляная кислота (HCl) 150 ммоль/л (R2) Нитрит натрия 29 ммоль/л Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения ЛПВП холестерина | 240 тестов | Реагент для определения ЛПВП холестерина Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения железа | 282 тестов | Реагент для определения железаКолориметрический тест (tptz) для количественного определения железа сыворотки. Цитратный буфер рН 2,2 50 ммоль/л Аскорбиновая кислота (порошок) 113,5 ммоль/люТрипиридил-триазин (TPTZ) 9,6 ммоль/лю Железо, водный стандарт 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения ЛПНП холестерина | 100 тестов | Реагент для определения ЛПНП холестерина Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения общего билирубина | 130 тестов | Фотометрический анализ с использованием 2,4‑дихлоранилина (ДХА). Прямой билирубин в присутствии диазотированного 2,4‑дихлоранилина превращается в кислом растворе в азосоединение красного цвета. Специальная смесь детергентов обеспечивает безопасное определение общего билирубина. Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения триглицеридов | 295 тестов | Реагент для определения триглицеридов Ферментативный колориметрический тест (GPO-POD) для количественного определения кон- центрации триглицеридов в сыворотке и плазме. GOOD буфер рН 7,5 50 ммоль/л p-хлорфенол 2 ммоль/л Реагент 2 (R2) ферменты Липопротеинлипаза (LPL) 150 000 Е/л Глицеролкиназа (GK) 500 Е/л глицерол-фосфат оксидаза (GPO) 2500 Е/л пероксидаза (POD) 440 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) 0,1 ммоль/л АТФ (ATP) 0,1 ммоль/л Стандарт Триглицериды, водный раствор 2,28 ммоль/л (или 200 мг/дл)Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения мочевины | 220 тестов | Реагент для определения мочевины Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения общего белка мочи | 100 тестов | Реагент для определения общего белка мочи Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения магния | 200 (2х100) тестов | Реагент для определения магния Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод | 295 тестов | Ферментативное определение глюкозы с помощью следующих реакций (метод Триндера): Глюкозооксидаза Глюкоза + O2 ——————▶Глюконовая кислота + H2O2 Пероксидаза 2H2O2 + фенол + 4AAP ——————▶Хинонимин + 4H2O (4AAP — 4-аминоантипирин) биохимический анализатор |
| Реагент для определения общего белка | 300 тестов | Реагент для определения общего белка Для биохимический анализатор |
| Реагент для определения мочевой кислоты | 220 тестов | Реагент для определения мочевой кислотыФерментативный колориметрический метод по Бертелоту) для прямого колориметрического определения мочевины в сыворотке или плазме. Фосфат-буфер рН 6,7 50 ммоль/л ЭДТА 2 ммоль/л салициллат натрия 60 ммоль/л нитропруссид натрия 3,2 ммоль/л гипохлорит натрия 140 ммоль/л гидроксид натрия 150 ммоль/л Уреаза 30000 Е/л Мочевина 50 мг/дл или 8,33 ммоль/лДля биохимический анализатор |
| Реагент для определения креатинина | 100 тестов | Creatinine 120 CP готов к использованию. Реагент 1: Гидроксид натрия 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота 20,5 ммоль/л биохимический анализатор |
| Реагент для определения кальция | 250 тестов | Реагент для определения кальцияКолориметрический тест с о-крезолфталеином. Этаноламиновый буфер 500 ммоль/л. крезолфталеиновый комплекс 0,62 ммоль/л 8-гидрохинолин 69 ммоль/ Стандарт кальция 2,5 ммоль/л (10 мг/дл)Для биохимический анализатор |
| Принадлежности и аксессуары для анализатора |  |  |
| Депротеинизирующий реагент | 30мл | Депротеинизирующий реагент для биохимический анализатор |
| Чистящий реагент | 30мл | Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями Германского Общества Клинической Химии (DGKC) и Международной Федерация Клинической Химии (МФКХ, IFCC) Креатинфосфат+ AДФ Креатин + ATФ Глюкоза + ATФ Глюкоза-6-фосфат + AДФ Глюкоза-6-фосфат + НAДФ+ Глюконат-6-фосфат + НAДФH + H+ Г6Ф-ДГ - Глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа, ГK - Гексокиназа, КФК – Креатинкиназа |
| Пробирка для образцов цвет синий SampleCup - Blue | 1000шт/уп | Пробирки Для биохимический анализатор |
| Кюветы CUVETTE SEGMENTS RACK | 450шт/уп | Кюветы Для биохимический анализатор |
| SPINLAB system solution 1 ltr (Ref 3203-063) | набор | Раствор очиститель Для биохимический анализатор |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Абая 243